## трансф.мрщ
Наличие (отсутствии) объёма свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 35 кВ и выше
за 3 квартал 2017 г.
№ п/п | Наименование центра питания 35кВ и выше, находящегося на балансе ООО "КАМАЗ-Энерго" | Наличие (цвет зеленый) или отсутствие (цвет красный) технической возможности доступа к центрам питания | Наличие (цвет зеленый)* или отсутствие (цвет красный)** резерва мощности
1 | ГПП-1 110/35 кВ
|  | 375 | 295 | 80 | 21.3333
* цвет зеленый -
* резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров технологического присоединения, поданных заявок на технологическое присоединение, а также режимных ограничений составляет более 30 % (включительно)
** цвет красный -
** резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров технологического присоединения, поданных заявок на технологическое присоединение, а также режимных ограничений составляет менее 30 %