## трансф.мощ
Наличие (отсутствии) объёма свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 35 кВ и выше
за 3 квартал 2019 г.
№ п/п | Наименование центра питания 35кВ и выше, находящегося на балансе ООО "КАМАЗ-Энерго" | Наличие (цвет зеленый) или отсутствие (цвет красный) технической возможности доступа к центрам питания | Наличие (цвет зеленый)* или отсутствие (цвет красный)** резерва мощности
1 | ГПП-1 110/35 кВ
2 | ГПП-2 110/10/10 кВ |  |  |  |  | * цвет зеленый -
3 | ГПП-3 110/10/10 кВ | [5 empty] | * резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров технологического присоединения, поданных заявок на технологическое присоединение, а также режимных ограничений составляет более 30 % (включительно)
4 | ГПП-4 110/10/10 кВ
5 | ГПП-5 110/10/10 кВ
6 | ГПП-11 110/10/10 кВ
7 | ГПП-12 110/10/10 кВ
8 | ГПП-13 110/10/10 кВ |  |  |  |  | ** цвет красный -
9 | ГПП-14 110/10/10 кВ | [5 empty] | ** резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров технологического присоединения, поданных заявок на технологическое присоединение, а также режимных ограничений составляет менее 30 %
10 | ГПП-15 110/10/10 кВ
11 | ГПП-16 110/10/10 кВ
12 | ГПП-21 110/10/10 кВ
13 | ГПП-23 110/10/10 кВ
14 | ГПП-Колесный завод 110/10/10 кВ
|  | 375 | 295 | 80 | 21.3333