## 1.4 передача
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН2 и НН ООО " КАМАЗ-Энерго"
№ п/п | Показатели | Ед. изм. | Отчётный период 2012 год
п/п |  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Поступило эл.энергии в сеть, ВСЕГО | млн. кВт.ч | 1972.2605 | 1971.8693 | 0 | 4.3557 | 1.1408
1.1 | из смежной сети, всего | млн. кВт.ч |  | 0 | 0 | 3.9645 | 1.1408
в том числе из сети
| МСК | млн. кВт.ч
| ВН | млн. кВт.ч |  |  | 0 | 3.9645
| СН1 | млн. кВт.ч |  |  |  | 0
| СН2 | млн. кВт.ч |  |  |  |  | 1.1408
1.2 | от ОАО "Генерирующая компания" | млн. кВт.ч | 839.4064 | 839.4064 | 0 | 0 | 0
1.3 | от ОАО "Сетевая компания" | млн. кВт.ч | 1132.4629 | 1132.4629 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | от НКЭС(п/с"Заводская") | млн. кВт.ч | 965.3293 | 965.3293 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | от НКЭС(для ГПП"Колёсный завод") | млн. кВт.ч | 73.1166 | 73.1166 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | от НЧЭС(п/с"Сидоровка") | млн. кВт.ч | 94.017 | 94.017 | 0 | 0 | 0
1.4 | поступление эл.энергии от не сетевых организаций | млн. кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | поступление эл.энергии от сетевых организаций , всего | млн. кВт.ч | 0.39115 |  |  | 0.39115
в т.ч.
| сетевая организация ООО"ПЭС" | млн. кВт.ч | 0.39115 |  |  | 0.39115
2. | Потери электроэнергии в сети | млн. кВт.ч | 22.2257 | 22.2257 | 0
| то же в % (п.1.1/п.1.3) | % | 1.1269 | 1.1271 |  | 0 | 0
3. | Расход электроэнергии на произв и хознужды | млн. кВт.ч
4. | Отпущено из сети: | млн. кВт.ч | 1950.0348 | 1949.6436 | 0 | 4.3557 | 1.1408
4.1 | - на собственное потребление | млн. кВт.ч | 0
| в т.ч. через сети ОАО "СК" | млн. кВт.ч | 0
4.2 | - потребителям всего | млн. кВт.ч | 1727.3059 | 1723.4636 | 0 | 3.019 | 0.82322
в т.ч.
4.2.1 | потребителям, через сети СО,присоединенных к шинам ОАО"Генерирующая компания" | млн. кВт.ч | 827.2533 | 825.5213 | 0 | 1.0521 | 0.67997
4.2.2 | потребителям, через сети СО,присоединенных к эл.сетям ОАО"Сетевая компания" | млн. кВт.ч | 900.0526 | 897.9424 | 0 | 1.967 | 0.14324
4.3 | в сетевые организации | млн. кВт.ч | 208.2736 | 207.7606 | 0 | 0.19585 | 0.3172
в т.ч.
4.3.1 | -ЗАО"ЧВК" от НкЭС | млн. кВт.ч | 114.6701 | 114.1571 | 0 | 0.19585 | 0.3172
4.3.2 | - ЗАО"ЧВК" РОС от НчЭС | млн. кВт.ч | 29.5835 | 29.5835 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | -ООО"ПЭС" от НчЭС | млн. кВт.ч | 64.02 | 64.02 | 0 | 0 | 0
4.4 | в ОАО"Сетевая компания" (НкЭС) | млн. кВт.ч | 14.4549 | 14.4549
5. | Трансформировано из сети ВН/СН, СН/НН | млн. кВт.ч | 0.00037344 | 3.9645 | 0 | 1.1408 | 0.00037344