## 2 квартал
Информация
об аварийных отключениях сетей и оборудования, находящихся в эксплуатации ООО "КАМАЗ-Энерго" за 4 квартал 2018 г.
№ п/п | Тип электроустановки | Кол-во аварийных отключений | Типовые причины повреждений | Мероприятия по устранению
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Кабельные линии 0,4 кВ | 0
2. | Кабельные линии 6-10 кВ | 0
3. | Воздушные линии 110 кВ | 0
4. | Оборудование ТП, РП | 0
5. | Оборудование ГПП | 1 | действие защит | 3
| ИТОГО: | 1