## Лист1
Сводные данные об аварийных отключениях за 12 месяцев 2018 год по границам территориальных зон деятельности ООО "КАМАЗ-Энерго", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
№ п/п | Объект | Оборудование | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина | Мероприятия по устранению
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | ГПП-12 | яч.90 | 06.07.2018 г. 10 час 45 мин | 06.07.2018 г. 14 час 17 мин | Дуговая защита | 1. Очистить помещение ЗРУ-10 кВ от посторонних предметов
2. Усилить контроль за проводимыми работами подрядными организациями
2. | ГПП-13 | яч.39 | 07.09.2018 г. 03 час 31 мин | 07.09.2018 г. 16 час 37 мин | повреждение обмотки фазы «С» | 1. Произвести замену трансформатора собственных нужд ТСН-РВ.
2. Произвести разбор инцидента с персоналом ЦЭС.
3. | ГПП-1 | яч.15 | 16.11.2018 г. 04 час 35 мин | 16.11.2018 г. 11 час 55 мин | Отключение от земляной защиты | 1. Провести профилактический контроль цепей релейной защиты на ГПП-1.
2. По результатам оформить технический отчет.
3. Провести инструктаж персонала по ведению записей в документации.