## П1.4 с собст
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН2 и НН ООО " КАМАЗ-Энерго"
№ п/п | Показатели | Ед. изм. | Отчётный период 2020 год
п/п |  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Поступило эл.энергии в сеть, ВСЕГО | млн. кВт.ч | 1506.8 | 1505.8454 | 0 | 11.1473 | 1.0314
1.1 | из смежной сети, всего | млн. кВт.ч |  | 0 | 0 | 10.1927 | 1.0314
в том числе из сети
| МСК | млн. кВт.ч
| ВН | млн. кВт.ч | 10.1927 |  | 0 | 10.1927
| СН1 | млн. кВт.ч | 0 |  |  | 0
| СН2 | млн. кВт.ч | 1.0314 |  |  |  | 1.0314
1.2 | от филиала АО "Татэнерго" НЧ ТЭЦ | млн. кВт.ч | 628.5119 | 628.5119 | 0 | 0 | 0
1.3 | от ОАО "Сетевая компания" | млн. кВт.ч | 878.2882 | 877.3336 | 0 | 0.95459 | 0
1.3.1 | от НКЭС(п/с"Заводская") | млн. кВт.ч | 698.5105 | 698.5105 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | от НКЭС(для ГПП"Колёсный завод") | млн. кВт.ч | 87.3337 | 87.3337 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | от НЧЭС(п/с"Сидоровка"+ПС Дорожная) | млн. кВт.ч | 92.4439 | 91.4893 | 0 | 0.95459 | 0
1.4 | поступление эл.энергии от не сетевых организаций | млн. кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | поступление эл.энергии от сетевых организаций , всего | млн. кВт.ч | 0 |  |  | 0
2. | Потери электроэнергии в сети | млн. кВт.ч | 16.4718 | 15.9735 | 0 | 0.47867 | 0.019611
| то же в % (п.1.1/п.1.3) | % | 1.0932 | 1.0608 |  | 4.2941 | 1.9014
3. | Расход электроэнергии на производственные и хозяйсвенные нужды | млн. кВт.ч
4. | Полезный отпуск из сети: | млн. кВт.ч | 1490.3282 | 1489.8719 | 0 | 10.6686 | 1.0118
4.1 | - на собственное потребление | млн. кВт.ч | 32.1402 | 32.1402 | 0 | 0
| в т.ч. через сети ОАО "СК" | млн. кВт.ч | 29.0045 | 29.0045 | 0 | 0
4.2 | - потребителям всего | млн. кВт.ч | 1363.0786 | 1353.0396 | 0 | 9.0271 | 1.0119
в т.ч.
| потребителям, через сети СО,присоединенных к шинам НЧ ТЭЦ филиала АО"Татэнерго" | млн. кВт.ч | 647.1063 | 639.9432 | 0 | 6.3428 | 0.82032
| потребителям, через сети СО,присоединенных к эл.сетям ОАО"Сетевая компания" | млн. кВт.ч | 715.9723 | 713.0964 | 0 | 2.6843 | 0.1916
4.2.1. | - монопотребителю | млн. кВт.ч | 1206.1232 | 1204.6003 |  | 0.5839 | 0.93902
4.3 | в сетевые организации, в т.ч. | млн. кВт.ч | 95.1096 | 94.4995 | 0 | 0.61015 | 0
4.3.1. | ГУП РТ "Электрические сети" | млн. кВт.ч | 4.0573 | 4.0573
4.3.2. | ООО "КЭК" | млн. кВт.ч | 0.61015 |  |  | 0.61015
4.3.3. | - ООО"Энерготранзит" ГПП-25 | млн. кВт.ч | 7.2733 | 7.2733 | 0 | 0 | 0
4.3.4. | -в ОАО "Сетевая компания" НчЭС ПС-110 кВ Энергорайон | млн. кВт.ч | 63.0155 | 63.0155 | 0 | 0 | 0
4.3.5. | в ОАО"Сетевая компания" НкЭС | млн. кВт.ч | 20.1534 | 20.1534
5. | Трансформировано из сети ВН/СН, СН/НН | млн. кВт.ч | -0.00015131 | 10.1927 | 0 | 1.0314 | -0.00015131
|  |  | 1458.188 |  |  |  | 1.0118
-20.1535