## Лист1
Дата и время | ГПП-21 Р Акт. | ГПП-21 Р Реакт.
| Значение [кВт] | Значение [квар]
2023-12-20 00:30 | 12160.448 | 1800.416
2023-12-20 01:00 | 12076.448 | 1776.448
2023-12-20 01:30 | 12124.48 | 1764.448
2023-12-20 02:00 | 11968.448 | 1740.416
2023-12-20 02:30 | 12004.512 | 1704.448
2023-12-20 03:00 | 12040.448 | 1752.448
2023-12-20 03:30 | 12100.48 | 1776.448
2023-12-20 04:00 | 11920.448 | 1680.416
2023-12-20 04:30 | 11824.48 | 1668.448
2023-12-20 05:00 | 11872.512 | 1692.448
2023-12-20 05:30 | 11944.48 | 1716.416
2023-12-20 06:00 | 11788.48 | 1668.448
2023-12-20 06:30 | 11644.512 | 1560.416
2023-12-20 07:00 | 11644.48 | 1512.416
2023-12-20 07:30 | 11848.416 | 1860.416
2023-12-20 08:00 | 12376.32 | 2280.288
2023-12-20 08:30 | 12652.32 | 2352.352
2023-12-20 09:00 | 12832.608 | 2448.448
2023-12-20 09:30 | 12508.352 | 2352.384
2023-12-20 10:00 | 12628.384 | 2556.352
2023-12-20 10:30 | 12592.352 | 2472.352
2023-12-20 11:00 | 12544.416 | 2340.384
2023-12-20 11:30 | 11992.416 | 2076.416
2023-12-20 12:00 | 12112.416 | 2148.448
2023-12-20 12:30 | 12724.384 | 2460.352
2023-12-20 13:00 | 12688.352 | 2460.384
2023-12-20 13:30 | 12856.352 | 2472.352
2023-12-20 14:00 | 12712.352 | 2400.32
2023-12-20 14:30 | 12532.384 | 2280.416
2023-12-20 15:00 | 12796.416 | 2436.384
2023-12-20 15:30 | 12772.384 | 2340.384
2023-12-20 16:00 | 12592.448 | 2172.352
2023-12-20 16:30 | 12352.416 | 2064.416
2023-12-20 17:00 | 12304.384 | 2040.352
2023-12-20 17:30 | 12064.448 | 2028.384
2023-12-20 18:00 | 11728.448 | 1740.384
2023-12-20 18:30 | 11368.48 | 1452.384
2023-12-20 19:00 | 11416.448 | 1536.416
2023-12-20 19:30 | 11536.448 | 1644.384
2023-12-20 20:00 | 11740.512 | 1776.416
2023-12-20 20:30 | 11716.416 | 1800.416
2023-12-20 21:00 | 11704.48 | 1824.416
2023-12-20 21:30 | 12088.448 | 1812.384
2023-12-20 22:00 | 12232.512 | 1860.416
2023-12-20 22:30 | 12388.48 | 1944.448
2023-12-20 23:00 | 12196.448 | 1848.416
2023-12-20 23:30 | 11944.544 | 1656.448
2023-12-21 | 11908.48 | 1692.416

## Лист2
РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ
2023-12-20 00:30
ГПП-21 110/10 кВ
| Р Акт. | Р Реакт.
| ( [кВт]) | ( [квар]) | tg ф
2023-12-20 01:00 | 12118.448 | 1788.432 | 0.14758
2023-12-20 02:00 | 12046.464 | 1752.432 | 0.14547
2023-12-20 03:00 | 12022.48 | 1728.448 | 0.14377
2023-12-20 04:00 | 12010.464 | 1728.432 | 0.14391
2023-12-20 05:00 | 11848.496 | 1680.448 | 0.14183
2023-12-20 06:00 | 11866.48 | 1692.432 | 0.14262
2023-12-20 07:00 | 11644.496 | 1536.416 | 0.13194
2023-12-20 08:00 | 12112.368 | 2070.352 | 0.17093
2023-12-20 09:00 | 12742.464 | 2400.4 | 0.18838
2023-12-20 10:00 | 12568.368 | 2454.368 | 0.19528
2023-12-20 11:00 | 12568.384 | 2406.368 | 0.19146
2023-12-20 12:00 | 12052.416 | 2112.432 | 0.17527
2023-12-20 13:00 | 12706.368 | 2460.368 | 0.19363
2023-12-20 14:00 | 12784.352 | 2436.336 | 0.19057
2023-12-20 15:00 | 12664.4 | 2358.4 | 0.18622
2023-12-20 16:00 | 12682.416 | 2256.368 | 0.17791
2023-12-20 17:00 | 12328.4 | 2052.384 | 0.16648
2023-12-20 18:00 | 11896.448 | 1884.384 | 0.1584
2023-12-20 19:00 | 11392.464 | 1494.4 | 0.13117
2023-12-20 20:00 | 11638.48 | 1710.4 | 0.14696
2023-12-20 21:00 | 11710.448 | 1812.416 | 0.15477
2023-12-20 22:00 | 12160.48 | 1836.4 | 0.15101
2023-12-20 23:00 | 12292.464 | 1896.432 | 0.15428
2023-12-21 | 11926.512 | 1674.432 | 0.1404
РАСХОД кВт.ч. | 291784.56 | 47223.68 | 0.16184
P сред | 12157.69
P max | 12784.352
Кз | 0.95098
Ведущий инженер группы электроснабжения
| ООО"КАМАЗ-Энерго" . |  | / Терских И.В.