## Лист1
Дата и время | ГПП-2 Р Акт. | ГПП-2 Р Реакт.
| Значение [кВт] | Значение [квар]
2023-12-20 00:30 | 23269.048 | 17040
2023-12-20 01:00 | 24168.784 | 18072.096
2023-12-20 01:30 | 23028.808 | 17376
2023-12-20 02:00 | 23232.896 | 17652
2023-12-20 02:30 | 21852.816 | 16188.032
2023-12-20 03:00 | 22465.008 | 17700.096
2023-12-20 03:30 | 23340.96 | 18108.288
2023-12-20 04:00 | 21612.92 | 16620.096
2023-12-20 04:30 | 22272.848 | 16356.224
2023-12-20 05:00 | 21696.88 | 16536.224
2023-12-20 05:30 | 21096.808 | 15876.088
2023-12-20 06:00 | 26209.032 | 19776.096
2023-12-20 06:30 | 20700.944 | 14832.288
2023-12-20 07:00 | 20640.872 | 15300.32
2023-12-20 07:30 | 26844.8 | 20639.872
2023-12-20 08:00 | 24275.72 | 18455.072
2023-12-20 08:30 | 23471.648 | 17182.816
2023-12-20 09:00 | 23003.696 | 16810.592
2023-12-20 09:30 | 24623.912 | 18215.456
2023-12-20 10:00 | 21851.904 | 16319.648
2023-12-20 10:30 | 24275.992 | 18467.456
2023-12-20 11:00 | 20208.44 | 14855.872
2023-12-20 11:30 | 26677.464 | 19992.448
2023-12-20 12:00 | 25465.504 | 18876.504
2023-12-20 12:30 | 23138.144 | 17700.288
2023-12-20 13:00 | 22251.432 | 16752.32
2023-12-20 13:30 | 24578.792 | 18816.288
2023-12-20 14:00 | 22585.656 | 17064.544
2023-12-20 14:30 | 24025.76 | 17676.736
2023-12-20 15:00 | 23101.648 | 17988.576
2023-12-20 15:30 | 22285.696 | 17748.608
2023-12-20 16:00 | 23089.472 | 17832.544
2023-12-20 16:30 | 23677.536 | 17976.448
2023-12-20 17:00 | 27265.52 | 20664.32
2023-12-20 17:30 | 25453.592 | 19428.32
2023-12-20 18:00 | 24493.376 | 18432.216
2023-12-20 18:30 | 22681.48 | 17604.32
2023-12-20 19:00 | 20701.576 | 16260.64
2023-12-20 19:30 | 23725.64 | 19104.48
2023-12-20 20:00 | 24445.504 | 18276.512
2023-12-20 20:30 | 24697.056 | 19092.128
2023-12-20 21:00 | 24300.816 | 19212.224
2023-12-20 21:30 | 25536.896 | 20712.256
2023-12-20 22:00 | 24408.992 | 18216.416
2023-12-20 22:30 | 26544.8 | 21876.32
2023-12-20 23:00 | 23688.768 | 19860.416
2023-12-20 23:30 | 24660.896 | 19236.472
2023-12-21 | 22716.904 | 17376.512

## Лист2
РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ
2023-12-20 00:30
ГПП-2 110/10 кВ
| Р Акт. | Р Реакт.
| ( [кВт]) | ( [квар]) | tg ф
2023-12-20 01:00 | 23718.916 | 17556.048 | 0.74017
2023-12-20 02:00 | 23130.852 | 17514 | 0.75717
2023-12-20 03:00 | 22158.912 | 16944.064 | 0.76466
2023-12-20 04:00 | 22476.94 | 17364.192 | 0.77253
2023-12-20 05:00 | 21984.864 | 16446.224 | 0.74807
2023-12-20 06:00 | 23652.92 | 17826.092 | 0.75365
2023-12-20 07:00 | 20670.908 | 15066.304 | 0.72887
2023-12-20 08:00 | 25560.26 | 19547.472 | 0.76476
2023-12-20 09:00 | 23237.672 | 16996.704 | 0.73143
2023-12-20 10:00 | 23237.908 | 17267.552 | 0.74308
2023-12-20 11:00 | 22242.216 | 16661.664 | 0.7491
2023-12-20 12:00 | 26071.484 | 19434.476 | 0.74543
2023-12-20 13:00 | 22694.788 | 17226.304 | 0.75904
2023-12-20 14:00 | 23582.224 | 17940.416 | 0.76076
2023-12-20 15:00 | 23563.704 | 17832.656 | 0.75678
2023-12-20 16:00 | 22687.584 | 17790.576 | 0.78415
2023-12-20 17:00 | 25471.528 | 19320.384 | 0.75851
2023-12-20 18:00 | 24973.484 | 18930.268 | 0.75801
2023-12-20 19:00 | 21691.528 | 16932.48 | 0.7806
2023-12-20 20:00 | 24085.572 | 18690.496 | 0.776
2023-12-20 21:00 | 24498.936 | 19152.176 | 0.78176
2023-12-20 22:00 | 24972.944 | 19464.336 | 0.77942
2023-12-20 23:00 | 25116.784 | 20868.368 | 0.83085
2023-12-21 | 23688.9 | 18306.492 | 0.77279
РАСХОД кВт.ч. | 565171.828 | 431079.744 | 0.76274
P сред | 23548.8262
P max | 26071.484
Кз | 0.90324
Ведущий инженер бюро электроснабжения
| ООО"КАМАЗ-Энерго" . |  | / Терских И.В.