## Лист1
Дата и время | ГПП-23 Р Акт. | ГПП-23 Р Реакт.
| Значение [кВт] | Значение [квар]
2023-12-20 00:30 | 14344.496 | 3786.576
2023-12-20 01:00 | 14044.512 | 3654.768
2023-12-20 01:30 | 13828.528 | 3582.688
2023-12-20 02:00 | 13828.576 | 3570.704
2023-12-20 02:30 | 13684.64 | 3486.752
2023-12-20 03:00 | 13528.576 | 3486.752
2023-12-20 03:30 | 13720.672 | 3522.832
2023-12-20 04:00 | 13720.576 | 3510.8
2023-12-20 04:30 | 13768.608 | 3486.816
2023-12-20 05:00 | 13720.944 | 3438.768
2023-12-20 05:30 | 13733.664 | 3462.672
2023-12-20 06:00 | 13684.576 | 3390.64
2023-12-20 06:30 | 13948.704 | 3510.736
2023-12-20 07:00 | 15196.832 | 3750.832
2023-12-20 07:30 | 17812.56 | 5562.112
2023-12-20 08:00 | 19792.096 | 7217.488
2023-12-20 08:30 | 21785.232 | 8368.96
2023-12-20 09:00 | 21833.04 | 8440.496
2023-12-20 09:30 | 21725.792 | 8933.648
2023-12-20 10:00 | 22433.888 | 9761.76
2023-12-20 10:30 | 22481.744 | 9461.648
2023-12-20 11:00 | 21761.968 | 8225.952
2023-12-20 11:30 | 19902.096 | 6534.224
2023-12-20 12:00 | 19877.984 | 6786.16
2023-12-20 12:30 | 20921.872 | 8525.76
2023-12-20 13:00 | 21689.792 | 9713.808
2023-12-20 13:30 | 21989.728 | 10037.648
2023-12-20 14:00 | 21546.112 | 9389.904
2023-12-20 14:30 | 20789.952 | 8790.112
2023-12-20 15:00 | 20897.904 | 9041.984
2023-12-20 15:30 | 20118.224 | 7722.208
2023-12-20 16:00 | 19146.272 | 6486.208
2023-12-20 16:30 | 18293.952 | 6210.096
2023-12-20 17:00 | 17982.08 | 6258.128
2023-12-20 17:30 | 17477.92 | 5970.08
2023-12-20 18:00 | 17057.968 | 5718
2023-12-20 18:30 | 16456.4 | 5286.336
2023-12-20 19:00 | 15880.432 | 4962.56
2023-12-20 19:30 | 15508.448 | 4962.528
2023-12-20 20:00 | 15148.576 | 5070.64
2023-12-20 20:30 | 15160.336 | 4902.416
2023-12-20 21:00 | 15004.48 | 4890.656
2023-12-20 21:30 | 14956.672 | 4914.848
2023-12-20 22:00 | 15268.656 | 4746.848
2023-12-20 22:30 | 14800.592 | 4386.88
2023-12-20 23:00 | 14704.656 | 4399.008
2023-12-20 23:30 | 14536.768 | 4279.056
2023-12-21 | 14392.784 | 4075.136

## Лист2
РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ
2023-12-20 00:30
ГПП-23 110/10 кВ
| Р Акт. | Р Реакт.
| ( [кВт]) | ( [квар]) | tg ф
2023-12-20 01:00 | 14194.504 | 3720.672 | 0.26212
2023-12-20 02:00 | 13828.552 | 3576.696 | 0.25865
2023-12-20 03:00 | 13606.608 | 3486.752 | 0.25625
2023-12-20 04:00 | 13720.624 | 3516.816 | 0.25632
2023-12-20 05:00 | 13744.776 | 3462.792 | 0.25194
2023-12-20 06:00 | 13709.12 | 3426.656 | 0.24995
2023-12-20 07:00 | 14572.768 | 3630.784 | 0.24915
2023-12-20 08:00 | 18802.328 | 6389.8 | 0.33984
2023-12-20 09:00 | 21809.136 | 8404.728 | 0.38538
2023-12-20 10:00 | 22079.84 | 9347.704 | 0.42336
2023-12-20 11:00 | 22121.856 | 8843.8 | 0.39978
2023-12-20 12:00 | 19890.04 | 6660.192 | 0.33485
2023-12-20 13:00 | 21305.832 | 9119.784 | 0.42804
2023-12-20 14:00 | 21767.92 | 9713.776 | 0.44624
2023-12-20 15:00 | 20843.928 | 8916.048 | 0.42775
2023-12-20 16:00 | 19632.248 | 7104.208 | 0.36186
2023-12-20 17:00 | 18138.016 | 6234.112 | 0.3437
2023-12-20 18:00 | 17267.944 | 5844.04 | 0.33843
2023-12-20 19:00 | 16168.416 | 5124.448 | 0.31694
2023-12-20 20:00 | 15328.512 | 5016.584 | 0.32727
2023-12-20 21:00 | 15082.408 | 4896.536 | 0.32465
2023-12-20 22:00 | 15112.664 | 4830.848 | 0.31966
2023-12-20 23:00 | 14752.624 | 4392.944 | 0.29777
2023-12-21 | 14464.776 | 4177.096 | 0.28878
РАСХОД кВт.ч. | 411945.44 | 139837.816 | 0.33946
P сред | 17164.3933
P max | 22121.856
Кз | 0.7759
Ведущий инженер бюро электроснабжения
| ООО"КАМАЗ-Энерго" . |  | / Терских И.В.