## Лист1
Дата и время | ГПП-16 Р Акт. | ГПП-16 Р Реакт.
| Значение [кВт] | Значение [квар]
2023-12-20 00:30 | 10840.192 | 4429.248
2023-12-20 01:00 | 10588.128 | 4261.376
2023-12-20 01:30 | 10468.128 | 4273.344
2023-12-20 02:00 | 10300.192 | 4213.408
2023-12-20 02:30 | 10276.096 | 4201.312
2023-12-20 03:00 | 10396.256 | 4213.408
2023-12-20 03:30 | 10396.192 | 4249.568
2023-12-20 04:00 | 10516.192 | 4285.376
2023-12-20 04:30 | 10420.288 | 4213.536
2023-12-20 05:00 | 10300.192 | 4069.472
2023-12-20 05:30 | 10384.16 | 4249.28
2023-12-20 06:00 | 10684.224 | 4393.344
2023-12-20 06:30 | 11092.128 | 4453.472
2023-12-20 07:00 | 11536.256 | 4489.44
2023-12-20 07:30 | 12447.904 | 4872.768
2023-12-20 08:00 | 13839.616 | 5376.064
2023-12-20 08:30 | 14523.488 | 5531.616
2023-12-20 09:00 | 14919.2 | 5447.264
2023-12-20 09:30 | 15135.872 | 5868.64
2023-12-20 10:00 | 15411.808 | 6132.704
2023-12-20 10:30 | 15207.84 | 5964.704
2023-12-20 11:00 | 14571.968 | 5676.992
2023-12-20 11:30 | 13863.968 | 5293.184
2023-12-20 12:00 | 13456.096 | 5209.248
2023-12-20 12:30 | 14043.968 | 5532.768
2023-12-20 13:00 | 14667.968 | 5904.832
2023-12-20 13:30 | 14847.808 | 6024.704
2023-12-20 14:00 | 14811.84 | 5916.864
2023-12-20 14:30 | 14656.096 | 5881.088
2023-12-20 15:00 | 14655.84 | 5881.024
2023-12-20 15:30 | 14320.064 | 5521.056
2023-12-20 16:00 | 14415.968 | 5413.088
2023-12-20 16:30 | 14271.872 | 5376.896
2023-12-20 17:00 | 13948.128 | 5304.8
2023-12-20 17:30 | 13347.904 | 5268.832
2023-12-20 18:00 | 13024.064 | 5184.736
2023-12-20 18:30 | 12447.936 | 4980.896
2023-12-20 19:00 | 12400.224 | 5053.248
2023-12-20 19:30 | 12220.16 | 4981.152
2023-12-20 20:00 | 12136.096 | 4957.248
2023-12-20 20:30 | 12088.192 | 4957.056
2023-12-20 21:00 | 11656.16 | 4897.408
2023-12-20 21:30 | 11344.256 | 4681.472
2023-12-20 22:00 | 11692.352 | 4849.536
2023-12-20 22:30 | 11680.224 | 4837.568
2023-12-20 23:00 | 11632.448 | 4837.696
2023-12-20 23:30 | 11536.288 | 4825.76
2023-12-21 | 11356.448 | 4717.856

## Лист2
РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ
2023-12-20 00:30
ГПП-16 110/10 кВ
| Р Акт. | Р Реакт.
| ( [кВт]) | ( [квар]) | tg ф
2023-12-20 01:00 | 10714.16 | 4345.312 | 0.40557
2023-12-20 02:00 | 10384.16 | 4243.376 | 0.40864
2023-12-20 03:00 | 10336.176 | 4207.36 | 0.40705
2023-12-20 04:00 | 10456.192 | 4267.472 | 0.40813
2023-12-20 05:00 | 10360.24 | 4141.504 | 0.39975
2023-12-20 06:00 | 10534.192 | 4321.312 | 0.41022
2023-12-20 07:00 | 11314.192 | 4471.456 | 0.39521
2023-12-20 08:00 | 13143.76 | 5124.416 | 0.38987
2023-12-20 09:00 | 14721.344 | 5489.44 | 0.37289
2023-12-20 10:00 | 15273.84 | 6000.672 | 0.39287
2023-12-20 11:00 | 14889.904 | 5820.848 | 0.39093
2023-12-20 12:00 | 13660.032 | 5251.216 | 0.38442
2023-12-20 13:00 | 14355.968 | 5718.8 | 0.39836
2023-12-20 14:00 | 14829.824 | 5970.784 | 0.40262
2023-12-20 15:00 | 14655.968 | 5881.056 | 0.40127
2023-12-20 16:00 | 14368.016 | 5467.072 | 0.3805
2023-12-20 17:00 | 14110 | 5340.848 | 0.37852
2023-12-20 18:00 | 13185.984 | 5226.784 | 0.39639
2023-12-20 19:00 | 12424.08 | 5017.072 | 0.40382
2023-12-20 20:00 | 12178.128 | 4969.2 | 0.40804
2023-12-20 21:00 | 11872.176 | 4927.232 | 0.41502
2023-12-20 22:00 | 11518.304 | 4765.504 | 0.41373
2023-12-20 23:00 | 11656.336 | 4837.632 | 0.41502
2023-12-21 | 11446.368 | 4771.808 | 0.41688
РАСХОД кВт.ч. | 302389.344 | 120578.176 | 0.39875
P сред | 12599.556
P max | 15273.84
Кз | 0.82491
Ведущий инженер бюро электроснабжения
| ООО"КАМАЗ-Энерго" . |  | / Терских И.В.