## Лист1
Дата и время | ГПП-1 Р Акт. | ГПП-1 Р Реакт.
| Значение [кВт] | Значение [квар]
2023-12-20 00:30 | 19432 | 19992
2023-12-20 01:00 | 19908 | 20048
2023-12-20 01:30 | 28000 | 26376
2023-12-20 02:00 | 23184 | 18228
2023-12-20 02:30 | 23268 | 22484
2023-12-20 03:00 | 16044 | 17220
2023-12-20 03:30 | 8456 | 8904
2023-12-20 04:00 | 15848 | 18368
2023-12-20 04:30 | 1372 | 1428
2023-12-20 05:00 | 11956 | 10780
2023-12-20 05:30 | 24360 | 22960
2023-12-20 06:00 | 16660 | 17528
2023-12-20 06:30 | 8036 | 8568
2023-12-20 07:00 | 3416 | 4088
2023-12-20 07:30 | 588 | 448
2023-12-20 08:00 | 15960 | 11928
2023-12-20 08:30 | 14756 | 15428
2023-12-20 09:00 | 20636 | 20328
2023-12-20 09:30 | 15484 | 12796
2023-12-20 10:00 | 4704 | 2408
2023-12-20 10:30 | 15932 | 17892
2023-12-20 11:00 | 10584 | 8624
2023-12-20 11:30 | 17556 | 15820
2023-12-20 12:00 | 15512 | 17892
2023-12-20 12:30 | 25480 | 28616
2023-12-20 13:00 | 16268 | 16100
2023-12-20 13:30 | 19180 | 16940
2023-12-20 14:00 | 14308 | 15736
2023-12-20 14:30 | 5544 | 5880
2023-12-20 15:00 | 5600 | 5936
2023-12-20 15:30 | 7084 | 6804
2023-12-20 16:00 | 392 | 308
2023-12-20 16:30 | 7588 | 8092
2023-12-20 17:00 | 504 | 168
2023-12-20 17:30 | 10052 | 11312
2023-12-20 18:00 | 11424 | 10864
2023-12-20 18:30 | 25928 | 16492
2023-12-20 19:00 | 14252 | 7756
2023-12-20 19:30 | 15568 | 20300
2023-12-20 20:00 | 18816 | 15456
2023-12-20 20:30 | 31836 | 31332
2023-12-20 21:00 | 11704 | 13664
2023-12-20 21:30 | 8680 | 9604
2023-12-20 22:00 | 756 | 756
2023-12-20 22:30 | 1260 | 644
2023-12-20 23:00 | 11088 | 6720
2023-12-20 23:30 | 11200 | 7728
2023-12-21 | 12712 | 8456

## Лист2
РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ
2023-12-20 00:30
ГПП-1 110/35 кВ
| Р Акт. | Р Реакт.
| ( [кВт]) | ( [квар]) | tg ф
2023-12-20 01:00 | 19670 | 20020 | 1.0178
2023-12-20 02:00 | 25592 | 22302 | 0.87144
2023-12-20 03:00 | 19656 | 19852 | 1.01
2023-12-20 04:00 | 12152 | 13636 | 1.1221
2023-12-20 05:00 | 6664 | 6104 | 0.91597
2023-12-20 06:00 | 20510 | 20244 | 0.98703
2023-12-20 07:00 | 5726 | 6328 | 1.1051
2023-12-20 08:00 | 8274 | 6188 | 0.74788
2023-12-20 09:00 | 17696 | 17878 | 1.0103
2023-12-20 10:00 | 10094 | 7602 | 0.75312
2023-12-20 11:00 | 13258 | 13258 | 1
2023-12-20 12:00 | 16534 | 16856 | 1.0195
2023-12-20 13:00 | 20874 | 22358 | 1.0711
2023-12-20 14:00 | 16744 | 16338 | 0.97575
2023-12-20 15:00 | 5572 | 5908 | 1.0603
2023-12-20 16:00 | 3738 | 3556 | 0.95131
2023-12-20 17:00 | 4046 | 4130 | 1.0208
2023-12-20 18:00 | 10738 | 11088 | 1.0326
2023-12-20 19:00 | 20090 | 12124 | 0.60348
2023-12-20 20:00 | 17192 | 17878 | 1.0399
2023-12-20 21:00 | 21770 | 22498 | 1.0334
2023-12-20 22:00 | 4718 | 5180 | 1.0979
2023-12-20 23:00 | 6174 | 3682 | 0.59637
2023-12-21 | 11956 | 8092 | 0.67681
РАСХОД кВт.ч. | 319438 | 303100 | 0.94885
P сред | 13309.9167
P max | 25592
Кз | 0.52008
Ведущий инженер бюро электроснабжения
| ООО"КАМАЗ-Энерго" . |  | / Терских И.В.