## Лист1
Дата и время | ГПП-14 Р Акт. | ГПП-14 Р Реакт.
| Значение [кВт] | Значение [квар]
2023-12-20 00:30 | 3318.592 | 1536
2023-12-20 01:00 | 3090.592 | 1392
2023-12-20 01:30 | 2850.592 | 912
2023-12-20 02:00 | 2754.496 | 924
2023-12-20 02:30 | 2716.192 | 924
2023-12-20 03:00 | 2814.592 | 960
2023-12-20 03:30 | 2754.624 | 888
2023-12-20 04:00 | 2718.592 | 912
2023-12-20 04:30 | 2658.592 | 936
2023-12-20 05:00 | 2706.624 | 828
2023-12-20 05:30 | 2838.592 | 708
2023-12-20 06:00 | 3018.624 | 720
2023-12-20 06:30 | 3184.192 | 876
2023-12-20 07:00 | 3258.56 | 804
2023-12-20 07:30 | 4386.528 | 2496
2023-12-20 08:00 | 5454.528 | 4032
2023-12-20 08:30 | 6006.528 | 4380
2023-12-20 09:00 | 5800.032 | 4248
2023-12-20 09:30 | 5322.56 | 4008
2023-12-20 10:00 | 5838.496 | 4500
2023-12-20 10:30 | 6054.496 | 4596
2023-12-20 11:00 | 5514.56 | 3396
2023-12-20 11:30 | 4230.464 | 1752
2023-12-20 12:00 | 3954.656 | 1704
2023-12-20 12:30 | 5238.496 | 3840
2023-12-20 13:00 | 5622.464 | 4620
2023-12-20 13:30 | 5764.16 | 4776
2023-12-20 14:00 | 5586.432 | 4356
2023-12-20 14:30 | 5346.528 | 3948
2023-12-20 15:00 | 5226.56 | 4116
2023-12-20 15:30 | 4876.032 | 3684
2023-12-20 16:00 | 4326.592 | 2808
2023-12-20 16:30 | 4146.496 | 2760
2023-12-20 17:00 | 4254.496 | 3192
2023-12-20 17:30 | 4302.56 | 3060
2023-12-20 18:00 | 4144.032 | 2532
2023-12-20 18:30 | 4086.592 | 2388
2023-12-20 19:00 | 4074.496 | 2352
2023-12-20 19:30 | 3942.496 | 2292
2023-12-20 20:00 | 3930.592 | 2244
2023-12-20 20:30 | 3808.032 | 1980
2023-12-20 21:00 | 3942.56 | 2556
2023-12-20 21:30 | 3906.528 | 2688
2023-12-20 22:00 | 3798.464 | 2544
2023-12-20 22:30 | 3678.592 | 2304
2023-12-20 23:00 | 3808.064 | 2376
2023-12-20 23:30 | 3558.528 | 2184
2023-12-21 | 3330.56 | 1920

## Лист2
РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ
2023-12-20 00:30
ГПП-14 110/10 кВ
| Р Акт. | Р Реакт.
| ( [кВт]) | ( [квар]) | tg ф
2023-12-20 01:00 | 3204.592 | 1464 | 0.45684
2023-12-20 02:00 | 2802.544 | 918 | 0.32756
2023-12-20 03:00 | 2765.392 | 942 | 0.34064
2023-12-20 04:00 | 2736.608 | 900 | 0.32887
2023-12-20 05:00 | 2682.608 | 882 | 0.32878
2023-12-20 06:00 | 2928.608 | 714 | 0.2438
2023-12-20 07:00 | 3221.376 | 840 | 0.26076
2023-12-20 08:00 | 4920.528 | 3264 | 0.66334
2023-12-20 09:00 | 5903.28 | 4314 | 0.73078
2023-12-20 10:00 | 5580.528 | 4254 | 0.76229
2023-12-20 11:00 | 5784.528 | 3996 | 0.69081
2023-12-20 12:00 | 4092.56 | 1728 | 0.42223
2023-12-20 13:00 | 5430.48 | 4230 | 0.77894
2023-12-20 14:00 | 5675.296 | 4566 | 0.80454
2023-12-20 15:00 | 5286.544 | 4032 | 0.76269
2023-12-20 16:00 | 4601.312 | 3246 | 0.70545
2023-12-20 17:00 | 4200.496 | 2976 | 0.70849
2023-12-20 18:00 | 4223.296 | 2796 | 0.66204
2023-12-20 19:00 | 4080.544 | 2370 | 0.5808
2023-12-20 20:00 | 3936.544 | 2268 | 0.57614
2023-12-20 21:00 | 3875.296 | 2268 | 0.58525
2023-12-20 22:00 | 3852.496 | 2616 | 0.67904
2023-12-20 23:00 | 3743.328 | 2340 | 0.62511
2023-12-21 | 3444.544 | 2052 | 0.59572
РАСХОД кВт.ч. | 98973.328 | 59976 | 0.60598
P сред | 4123.8887
P max | 5903.28
Кз | 0.69858
Ведущий инженер бюро электроснабжения
| ООО"КАМАЗ-Энерго" . |  | / Терских И.В.