## Лист1
Дата и время | ГПП-1 Р Акт. | ГПП-1 Р Реакт.
| Значение [кВт] | Значение [квар]
2023-06-21 00:30 | 22596 | 23016
2023-06-21 01:00 | 17808 | 18900
2023-06-21 01:30 | 14336 | 18088
2023-06-21 02:00 | 15624 | 19740
2023-06-21 02:30 | 28840 | 32732
2023-06-21 03:00 | 18144 | 24136
2023-06-21 03:30 | 8204 | 11536
2023-06-21 04:00 | 504 | 1344
2023-06-21 04:30 | 13944 | 10864
2023-06-21 05:00 | 13384 | 13104
2023-06-21 05:30 | 11704 | 10332
2023-06-21 06:00 | 7784 | 8680
2023-06-21 06:30 | 1512 | 1708
2023-06-21 07:00 | 616 | 1400
2023-06-21 07:30 | 17528 | 22680
2023-06-21 08:00 | 7448 | 7112
2023-06-21 08:30 | 6608 | 3220
2023-06-21 09:00 | 6888 | 2828
2023-06-21 09:30 | 21364 | 13244
2023-06-21 10:00 | 16044 | 15232
2023-06-21 10:30 | 12236 | 14168
2023-06-21 11:00 | 4060 | 5460
2023-06-21 11:30 | 13972 | 17416
2023-06-21 12:00 | 3220 | 3220
2023-06-21 12:30 | 12600 | 14420
2023-06-21 13:00 | 0 | 0
2023-06-21 13:30 | 1008 | 868
2023-06-21 14:00 | 17388 | 14644
2023-06-21 14:30 | 6916 | 5992
2023-06-21 15:00 | 33656 | 29792
2023-06-21 15:30 | 24164 | 27916
2023-06-21 16:00 | 13104 | 16100
2023-06-21 16:30 | 21476 | 26208
2023-06-21 17:00 | 1036 | 1036
2023-06-21 17:30 | 6972 | 8344
2023-06-21 18:00 | 644 | 560
2023-06-21 18:30 | 14560 | 11928
2023-06-21 19:00 | 840 | 784
2023-06-21 19:30 | 19012 | 15876
2023-06-21 20:00 | 24136 | 22736
2023-06-21 20:30 | 25004 | 23156
2023-06-21 21:00 | 10724 | 10080
2023-06-21 21:30 | 18732 | 19124
2023-06-21 22:00 | 18760 | 19936
2023-06-21 22:30 | 18648 | 20944
2023-06-21 23:00 | 2716 | 2296
2023-06-21 23:30 | 5180 | 3668
2023-06-22 | 5208 | 3920

## Лист2
РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ
2023-06-21 00:30
ГПП-1 110/10 кВ
| Р Акт. | Р Реакт.
| ( [кВт]) | ( [квар]) | tg ф
2023-06-21 01:00 | 20202 | 20958 | 1.0374
2023-06-21 02:00 | 14980 | 18914 | 1.2626
2023-06-21 03:00 | 23492 | 28434 | 1.2104
2023-06-21 04:00 | 4354 | 6440 | 1.4791
2023-06-21 05:00 | 13664 | 11984 | 0.87705
2023-06-21 06:00 | 9744 | 9506 | 0.97557
2023-06-21 07:00 | 1064 | 1554 | 1.4605
2023-06-21 08:00 | 12488 | 14896 | 1.1928
2023-06-21 09:00 | 6748 | 3024 | 0.44813
2023-06-21 10:00 | 18704 | 14238 | 0.76123
2023-06-21 11:00 | 8148 | 9814 | 1.2045
2023-06-21 12:00 | 8596 | 10318 | 1.2003
2023-06-21 13:00 | 6300 | 7210 | 1.1444
2023-06-21 14:00 | 9198 | 7756 | 0.84323
2023-06-21 15:00 | 20286 | 17892 | 0.88199
2023-06-21 16:00 | 18634 | 22008 | 1.1811
2023-06-21 17:00 | 11256 | 13622 | 1.2102
2023-06-21 18:00 | 3808 | 4452 | 1.1691
2023-06-21 19:00 | 7700 | 6356 | 0.82545
2023-06-21 20:00 | 21574 | 19306 | 0.89487
2023-06-21 21:00 | 17864 | 16618 | 0.93025
2023-06-21 22:00 | 18746 | 19530 | 1.0418
2023-06-21 23:00 | 10682 | 11620 | 1.0878
2023-06-22 | 5194 | 3794 | 0.73046
РАСХОД кВт.ч. | 293426 | 300244 | 1.0232
P сред | 12226.0833
P max | 23492
Кз | 0.52044
Ведущий инженер группы электроснабжения
| ООО"КАМАЗ-Энерго" . |  | / Терских И.В.