## Лист1
Дата и время | ГПП-11 Р Акт. | ГПП-11 Р Реакт.
| Значение [кВт] | Значение [квар]
2023-06-21 00:30 | 7273.952 | 4290.624
2023-06-21 01:00 | 6086.656 | 3642.848
2023-06-21 01:30 | 5557.824 | 3546.912
2023-06-21 02:00 | 5522.816 | 3534.784
2023-06-21 02:30 | 5725.952 | 3798.816
2023-06-21 03:00 | 5870.496 | 3990.784
2023-06-21 03:30 | 5642.464 | 3810.784
2023-06-21 04:00 | 5738.208 | 3870.848
2023-06-21 04:30 | 5583.424 | 3642.496
2023-06-21 05:00 | 5353.952 | 3594.336
2023-06-21 05:30 | 4994.24 | 3330.624
2023-06-21 06:00 | 4970.112 | 3198.688
2023-06-21 06:30 | 5318.304 | 3822.624
2023-06-21 07:00 | 6937.824 | 3930.656
2023-06-21 07:30 | 12362.112 | 11884.96
2023-06-21 08:00 | 16548.992 | 17704.16
2023-06-21 08:30 | 17833.312 | 19155.776
2023-06-21 09:00 | 17091.36 | 18077.12
2023-06-21 09:30 | 15724.576 | 16219.136
2023-06-21 10:00 | 17906.752 | 19023.776
2023-06-21 10:30 | 18183.04 | 19047.776
2023-06-21 11:00 | 15506.592 | 14824.448
2023-06-21 11:30 | 8053.344 | 6389.888
2023-06-21 12:00 | 7765.92 | 6186.016
2023-06-21 12:30 | 15409.12 | 15640.576
2023-06-21 13:00 | 18289.024 | 19492.064
2023-06-21 13:30 | 18217.056 | 19396.032
2023-06-21 14:00 | 17629.44 | 18292.064
2023-06-21 14:30 | 16225.088 | 16984.384
2023-06-21 15:00 | 17796.992 | 18903.968
2023-06-21 15:30 | 16933.056 | 17620.288
2023-06-21 16:00 | 13597.6 | 12892.928
2023-06-21 16:30 | 12385.248 | 11477.056
2023-06-21 17:00 | 14005.408 | 14176.96
2023-06-21 17:30 | 13465.888 | 13708.96
2023-06-21 18:00 | 12625.184 | 12761.216
2023-06-21 18:30 | 11989.344 | 11321.504
2023-06-21 19:00 | 10670.016 | 9138.048
2023-06-21 19:30 | 10081.408 | 8154.08
2023-06-21 20:00 | 9926.304 | 7662.048
2023-06-21 20:30 | 9133.44 | 6210.272
2023-06-21 21:00 | 9794.176 | 7446.08
2023-06-21 21:30 | 9841.568 | 7746.016
2023-06-21 22:00 | 9698.144 | 7566.016
2023-06-21 22:30 | 9505.76 | 7194.176
2023-06-21 23:00 | 9302.112 | 6930.4
2023-06-21 23:30 | 8162.048 | 5502.592
2023-06-22 | 7454.08 | 4374.88

## Лист2
РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ
2023-06-21 00:30
ГПП-11 110/10 кВ
| Р Акт. | Р Реакт.
| ( [кВт]) | ( [квар]) | tg ф
2023-06-21 01:00 | 6680.304 | 3966.736 | 0.5938
2023-06-21 02:00 | 5540.32 | 3540.848 | 0.63911
2023-06-21 03:00 | 5798.224 | 3894.8 | 0.67172
2023-06-21 04:00 | 5690.336 | 3840.816 | 0.67497
2023-06-21 05:00 | 5468.688 | 3618.416 | 0.66166
2023-06-21 06:00 | 4982.176 | 3264.656 | 0.65527
2023-06-21 07:00 | 6128.064 | 3876.64 | 0.6326
2023-06-21 08:00 | 14455.552 | 14794.56 | 1.0235
2023-06-21 09:00 | 17462.336 | 18616.448 | 1.0661
2023-06-21 10:00 | 16815.664 | 17621.456 | 1.0479
2023-06-21 11:00 | 16844.816 | 16936.112 | 1.0054
2023-06-21 12:00 | 7909.632 | 6287.952 | 0.79497
2023-06-21 13:00 | 16849.072 | 17566.32 | 1.0426
2023-06-21 14:00 | 17923.248 | 18844.048 | 1.0514
2023-06-21 15:00 | 17011.04 | 17944.176 | 1.0549
2023-06-21 16:00 | 15265.328 | 15256.608 | 0.99943
2023-06-21 17:00 | 13195.328 | 12827.008 | 0.97209
2023-06-21 18:00 | 13045.536 | 13235.088 | 1.0145
2023-06-21 19:00 | 11329.68 | 10229.776 | 0.90292
2023-06-21 20:00 | 10003.856 | 7908.064 | 0.7905
2023-06-21 21:00 | 9463.808 | 6828.176 | 0.7215
2023-06-21 22:00 | 9769.856 | 7656.016 | 0.78364
2023-06-21 23:00 | 9403.936 | 7062.288 | 0.75099
2023-06-22 | 7808.064 | 4938.736 | 0.63252
РАСХОД кВт.ч. | 264844.864 | 240555.744 | 0.90829
P сред | 11035.2027
P max | 17923.248
Кз | 0.61569
Ведущий инженер группы электроснабжения
| ООО"КАМАЗ-Энерго" . |  | / Терских И.В.