## Лист1
Дата и время | ГПП-12 Р Акт. | ГПП-12 Е Реакт.
| Значение [кВт] | Значение [квар*ч]
2023-06-21 00:30 | 13360.64 | 3987.36
2023-06-21 01:00 | 14728.608 | 4305.392
2023-06-21 01:30 | 14680.608 | 4281.36
2023-06-21 02:00 | 13096.672 | 3885.408
2023-06-21 02:30 | 12892.64 | 3837.376
2023-06-21 03:00 | 13732.672 | 4023.44
2023-06-21 03:30 | 12508.736 | 3789.504
2023-06-21 04:00 | 12556.768 | 3903.568
2023-06-21 04:30 | 12424.704 | 3891.488
2023-06-21 05:00 | 12988.672 | 3921.44
2023-06-21 05:30 | 12352.704 | 3759.472
2023-06-21 06:00 | 12496.704 | 3807.472
2023-06-21 06:30 | 15028.608 | 4203.472
2023-06-21 07:00 | 14680.672 | 4227.472
2023-06-21 07:30 | 19156.288 | 6116.8
2023-06-21 08:00 | 22480.128 | 7832.544
2023-06-21 08:30 | 24532.032 | 8474.368
2023-06-21 09:00 | 23644.032 | 8036.384
2023-06-21 09:30 | 22564 | 7514.4
2023-06-21 10:00 | 25275.936 | 8468.24
2023-06-21 10:30 | 24723.936 | 8486.272
2023-06-21 11:00 | 22624.032 | 7472.464
2023-06-21 11:30 | 21904.16 | 6122.704
2023-06-21 12:00 | 21604.16 | 6890.752
2023-06-21 12:30 | 23236.032 | 8108.4
2023-06-21 13:00 | 24603.904 | 8756.32
2023-06-21 13:30 | 23739.904 | 8420.288
2023-06-21 14:00 | 22623.968 | 7736.288
2023-06-21 14:30 | 23103.904 | 8144.368
2023-06-21 15:00 | 24063.872 | 8048.176
2023-06-21 15:30 | 21123.968 | 6536.4
2023-06-21 16:00 | 19948.128 | 6026.64
2023-06-21 16:30 | 19312.096 | 5978.624
2023-06-21 17:00 | 19408.192 | 5996.8
2023-06-21 17:30 | 18580.128 | 5858.752
2023-06-21 18:00 | 17704.224 | 5540.864
2023-06-21 18:30 | 17440.256 | 5270.96
2023-06-21 19:00 | 17824.416 | 5307.12
2023-06-21 19:30 | 16528.32 | 4875.072
2023-06-21 20:00 | 14992.384 | 4539.104
2023-06-21 20:30 | 15988.384 | 4803.072
2023-06-21 21:00 | 16276.384 | 5019.088
2023-06-21 21:30 | 14536.384 | 4569.072
2023-06-21 22:00 | 15952.352 | 4869.072
2023-06-21 22:30 | 15712.384 | 4719.088
2023-06-21 23:00 | 13960.512 | 4239.328
2023-06-21 23:30 | 15724.576 | 4509.328
2023-06-22 | 14488.64 | 4251.472

## Лист2
РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ
2023-06-21 00:30
ГПП-12 110/10 кВ
| Р Акт. | Р Реакт.
| ( [кВт]) | ( [квар]) | tg ф
2023-06-21 01:00 | 14044.624 | 4146.376 | 0.29523
2023-06-21 02:00 | 13888.64 | 4083.384 | 0.29401
2023-06-21 03:00 | 13312.656 | 3930.408 | 0.29524
2023-06-21 04:00 | 12532.752 | 3846.536 | 0.30692
2023-06-21 05:00 | 12706.688 | 3906.464 | 0.30743
2023-06-21 06:00 | 12424.704 | 3783.472 | 0.30451
2023-06-21 07:00 | 14854.64 | 4215.472 | 0.28378
2023-06-21 08:00 | 20818.208 | 6974.672 | 0.33503
2023-06-21 09:00 | 24088.032 | 8255.376 | 0.34272
2023-06-21 10:00 | 23919.968 | 7991.32 | 0.33409
2023-06-21 11:00 | 23673.984 | 7979.368 | 0.33705
2023-06-21 12:00 | 21754.16 | 6506.728 | 0.2991
2023-06-21 13:00 | 23919.968 | 8432.36 | 0.35252
2023-06-21 14:00 | 23181.936 | 8078.288 | 0.34847
2023-06-21 15:00 | 23583.888 | 8096.272 | 0.3433
2023-06-21 16:00 | 20536.048 | 6281.52 | 0.30588
2023-06-21 17:00 | 19360.144 | 5987.712 | 0.30928
2023-06-21 18:00 | 18142.176 | 5699.808 | 0.31417
2023-06-21 19:00 | 17632.336 | 5289.04 | 0.29996
2023-06-21 20:00 | 15760.352 | 4707.088 | 0.29867
2023-06-21 21:00 | 16132.384 | 4911.08 | 0.30442
2023-06-21 22:00 | 15244.368 | 4719.072 | 0.30956
2023-06-21 23:00 | 14836.448 | 4479.208 | 0.30191
2023-06-22 | 15106.608 | 4380.4 | 0.28997
РАСХОД кВт.ч. | 431455.712 | 136681.424 | 0.31679
P сред | 17977.3213
P max | 24088.032
Кз | 0.74632
Ведущий инженер группы электроснабжения
| ООО"КАМАЗ-Энерго" . |  | / Терских И.В.