## Лист1
Дата и время | ГПП-5 Р Акт. | ГПП-5 Р Реакт.
| Значение [кВт] | Значение [квар]
2023-06-21 00:30 | 4585.216 | 3840
2023-06-21 01:00 | 4705.248 | 3840
2023-06-21 01:30 | 4489.216 | 3816
2023-06-21 02:00 | 4597.248 | 3900
2023-06-21 02:30 | 4057.216 | 3720
2023-06-21 03:00 | 4333.248 | 3816
2023-06-21 03:30 | 3661.12 | 3660
2023-06-21 04:00 | 4441.152 | 3828
2023-06-21 04:30 | 4537.12 | 3828
2023-06-21 05:00 | 4177.12 | 3648
2023-06-21 05:30 | 4669.12 | 3684
2023-06-21 06:00 | 4861.152 | 3756
2023-06-21 06:30 | 4573.12 | 3720
2023-06-21 07:00 | 4189.12 | 3348
2023-06-21 07:30 | 4693.12 | 3684
2023-06-21 08:00 | 4741.12 | 3768
2023-06-21 08:30 | 4849.184 | 3816
2023-06-21 09:00 | 4921.088 | 3816
2023-06-21 09:30 | 4825.12 | 3696
2023-06-21 10:00 | 5149.088 | 3888
2023-06-21 10:30 | 5173.088 | 3888
2023-06-21 11:00 | 5257.12 | 3876
2023-06-21 11:30 | 4681.12 | 3336
2023-06-21 12:00 | 5257.088 | 3804
2023-06-21 12:30 | 5077.12 | 3888
2023-06-21 13:00 | 5017.088 | 3984
2023-06-21 13:30 | 4849.12 | 3852
2023-06-21 14:00 | 4945.088 | 3888
2023-06-21 14:30 | 4909.12 | 3744
2023-06-21 15:00 | 4597.088 | 3468
2023-06-21 15:30 | 4021.088 | 3204
2023-06-21 16:00 | 3961.12 | 3264
2023-06-21 16:30 | 3997.12 | 3204
2023-06-21 17:00 | 4021.12 | 3228
2023-06-21 17:30 | 3985.088 | 3204
2023-06-21 18:00 | 3937.12 | 3300
2023-06-21 18:30 | 3889.12 | 3300
2023-06-21 19:00 | 3745.12 | 3180
2023-06-21 19:30 | 3793.12 | 3360
2023-06-21 20:00 | 4153.152 | 3540
2023-06-21 20:30 | 4273.216 | 3588
2023-06-21 21:00 | 4201.216 | 3600
2023-06-21 21:30 | 4273.248 | 3648
2023-06-21 22:00 | 4429.216 | 3708
2023-06-21 22:30 | 4405.216 | 3516
2023-06-21 23:00 | 4033.248 | 3576
2023-06-21 23:30 | 4273.216 | 3648
2023-06-22 | 4381.248 | 3756

## Лист2
РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ
2023-06-21 00:30
ГПП-5 110/10 кВ
| Р Акт. | Р Реакт.
| ( [кВт]) | ( [квар]) | tg ф
2023-06-21 01:00 | 4645.232 | 3840 | 0.82665
2023-06-21 02:00 | 4543.232 | 3858 | 0.84918
2023-06-21 03:00 | 4195.232 | 3768 | 0.89816
2023-06-21 04:00 | 4051.136 | 3744 | 0.92419
2023-06-21 05:00 | 4357.12 | 3738 | 0.85791
2023-06-21 06:00 | 4765.136 | 3720 | 0.78067
2023-06-21 07:00 | 4381.12 | 3534 | 0.80664
2023-06-21 08:00 | 4717.12 | 3726 | 0.78989
2023-06-21 09:00 | 4885.136 | 3816 | 0.78115
2023-06-21 10:00 | 4987.104 | 3792 | 0.76036
2023-06-21 11:00 | 5215.104 | 3882 | 0.74438
2023-06-21 12:00 | 4969.104 | 3570 | 0.71844
2023-06-21 13:00 | 5047.104 | 3936 | 0.77985
2023-06-21 14:00 | 4897.104 | 3870 | 0.79026
2023-06-21 15:00 | 4753.104 | 3606 | 0.75866
2023-06-21 16:00 | 3991.104 | 3234 | 0.8103
2023-06-21 17:00 | 4009.12 | 3216 | 0.80217
2023-06-21 18:00 | 3961.104 | 3252 | 0.82098
2023-06-21 19:00 | 3817.12 | 3240 | 0.84881
2023-06-21 20:00 | 3973.136 | 3450 | 0.86833
2023-06-21 21:00 | 4237.216 | 3594 | 0.8482
2023-06-21 22:00 | 4351.232 | 3678 | 0.84528
2023-06-21 23:00 | 4219.232 | 3546 | 0.84044
2023-06-22 | 4327.232 | 3702 | 0.85551
РАСХОД кВт.ч. | 107295.584 | 87312 | 0.81375
P сред | 4470.6493
P max | 5215.104
Кз | 0.85725
Ведущий инженер группы электроснабжения
| ООО"КАМАЗ-Энерго" . |  | / Терских И.В.