## Лист1
Дата и время | ГПП-21 Р Акт. | ГПП-21 Р Реакт.
| Значение [кВт] | Значение [квар]
2023-06-21 00:30 | 7467.104 | 1044.416
2023-06-21 01:00 | 7479.072 | 1032.416
2023-06-21 01:30 | 7359.072 | 1008.416
2023-06-21 02:00 | 7323.072 | 924.416
2023-06-21 02:30 | 7359.04 | 948.384
2023-06-21 03:00 | 7455.104 | 984.416
2023-06-21 03:30 | 7287.072 | 972.416
2023-06-21 04:00 | 7263.104 | 972.416
2023-06-21 04:30 | 7287.072 | 924.416
2023-06-21 05:00 | 7419.104 | 996.416
2023-06-21 05:30 | 7227.04 | 936.384
2023-06-21 06:00 | 7155.104 | 888.416
2023-06-21 06:30 | 7250.976 | 876.448
2023-06-21 07:00 | 6723.008 | 864.48
2023-06-21 07:30 | 5764.128 | 1093.248
2023-06-21 08:00 | 6267.68 | 1380.928
2023-06-21 08:30 | 6410.848 | 1368.352
2023-06-21 09:00 | 6362.816 | 1308.352
2023-06-21 09:30 | 6110.848 | 1104.32
2023-06-21 10:00 | 6350.784 | 1344.32
2023-06-21 10:30 | 6446.752 | 1356.32
2023-06-21 11:00 | 6314.88 | 1284.288
2023-06-21 11:30 | 5906.88 | 1008.416
2023-06-21 12:00 | 6098.944 | 1152.384
2023-06-21 12:30 | 6530.848 | 1380.32
2023-06-21 13:00 | 6722.784 | 1548.352
2023-06-21 13:30 | 6818.848 | 1632.32
2023-06-21 14:00 | 6662.816 | 1440.32
2023-06-21 14:30 | 6482.816 | 1296.352
2023-06-21 15:00 | 6542.88 | 1368.32
2023-06-21 15:30 | 6530.88 | 1320.352
2023-06-21 16:00 | 6242.976 | 1164.416
2023-06-21 16:30 | 7694.88 | 1212.416
2023-06-21 17:00 | 7982.944 | 1248.416
2023-06-21 17:30 | 7754.976 | 1164.416
2023-06-21 18:00 | 7671.04 | 1080.384
2023-06-21 18:30 | 7551.072 | 900.384
2023-06-21 19:00 | 6411.008 | 852.448
2023-06-21 19:30 | 5427.072 | 948.448
2023-06-21 20:00 | 5487.008 | 972.448
2023-06-21 20:30 | 5548.992 | 853.856
2023-06-21 21:00 | 5513.6 | 758.304
2023-06-21 21:30 | 7011.296 | 792.48
2023-06-21 22:00 | 7539.072 | 900.288
2023-06-21 22:30 | 7611.072 | 852.32
2023-06-21 23:00 | 7419.04 | 816.352
2023-06-21 23:30 | 7334.976 | 768.352
2023-06-22 | 7371.04 | 780.384

## Лист2
РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ
2023-06-21 00:30
ГПП-21 110/10 кВ
| Р Акт. | Р Реакт.
| ( [кВт]) | ( [квар]) | tg ф
2023-06-21 01:00 | 7473.088 | 1038.416 | 0.13895
2023-06-21 02:00 | 7341.072 | 966.416 | 0.13165
2023-06-21 03:00 | 7407.072 | 966.4 | 0.13047
2023-06-21 04:00 | 7275.088 | 972.416 | 0.13366
2023-06-21 05:00 | 7353.088 | 960.416 | 0.13061
2023-06-21 06:00 | 7191.072 | 912.4 | 0.12688
2023-06-21 07:00 | 6986.992 | 870.464 | 0.12458
2023-06-21 08:00 | 6015.904 | 1237.088 | 0.20564
2023-06-21 09:00 | 6386.832 | 1338.352 | 0.20955
2023-06-21 10:00 | 6230.816 | 1224.32 | 0.19649
2023-06-21 11:00 | 6380.816 | 1320.304 | 0.20692
2023-06-21 12:00 | 6002.912 | 1080.4 | 0.17998
2023-06-21 13:00 | 6626.816 | 1464.336 | 0.22097
2023-06-21 14:00 | 6740.832 | 1536.32 | 0.22791
2023-06-21 15:00 | 6512.848 | 1332.336 | 0.20457
2023-06-21 16:00 | 6386.928 | 1242.384 | 0.19452
2023-06-21 17:00 | 7838.912 | 1230.416 | 0.15696
2023-06-21 18:00 | 7713.008 | 1122.4 | 0.14552
2023-06-21 19:00 | 6981.04 | 876.416 | 0.12554
2023-06-21 20:00 | 5457.04 | 960.448 | 0.176
2023-06-21 21:00 | 5531.296 | 806.08 | 0.14573
2023-06-21 22:00 | 7275.184 | 846.384 | 0.11634
2023-06-21 23:00 | 7515.056 | 834.336 | 0.11102
2023-06-22 | 7353.008 | 774.368 | 0.10531
РАСХОД кВт.ч. | 163976.72 | 25913.616 | 0.15803
P сред | 6832.3633
P max | 7838.912
Кз | 0.8716
Ведущий инженер группы электроснабжения
| ООО"КАМАЗ-Энерго" . |  | / Терских И.В.