## Лист1
Дата и время | ГПП-21 Р Акт. | ГПП-21 Р Реакт.
| Значение [кВт] | Значение [квар]
2024-06-19 00:30 | 21418.176 | 1692.032
2024-06-19 01:00 | 21262.208 | 1644.096
2024-06-19 01:30 | 21298.272 | 1644.096
2024-06-19 02:00 | 21190.112 | 1607.872
2024-06-19 02:30 | 21070.112 | 1547.84
2024-06-19 03:00 | 21223.104 | 1675.264
2024-06-19 03:30 | 21270.528 | 1650.432
2024-06-19 04:00 | 21114.496 | 1614.336
2024-06-19 04:30 | 21054.56 | 1614.496
2024-06-19 05:00 | 21186.528 | 1686.56
2024-06-19 05:30 | 21090.624 | 1578.56
2024-06-19 06:00 | 21090.56 | 1482.592
2024-06-19 06:30 | 21090.496 | 1434.528
2024-06-19 07:00 | 20778.528 | 1458.464
2024-06-19 07:30 | 21070.112 | 1787.232
2024-06-19 08:00 | 22163.008 | 2339.936
2024-06-19 08:30 | 22509.76 | 2422.976
2024-06-19 09:00 | 22389.632 | 2350.848
2024-06-19 09:30 | 22065.568 | 2278.944
2024-06-19 10:00 | 22425.504 | 2410.656
2024-06-19 10:30 | 22233.472 | 2434.624
2024-06-19 11:00 | 22198.304 | 2351.424
2024-06-19 11:30 | 21359.264 | 1956.512
2024-06-19 12:00 | 21683.264 | 2136.544
2024-06-19 12:30 | 22343.008 | 2411.936
2024-06-19 13:00 | 22306.912 | 2471.712
2024-06-19 13:30 | 21862.848 | 2423.616
2024-06-19 14:00 | 22462.912 | 2423.712
2024-06-19 14:30 | 22451.008 | 2411.84
2024-06-19 15:00 | 22823.008 | 2615.904
2024-06-19 15:30 | 22355.136 | 2448
2024-06-19 16:00 | 22043.328 | 2292.32
2024-06-19 16:30 | 21755.232 | 2232.32
2024-06-19 17:00 | 21491.2 | 2124.256
2024-06-19 17:30 | 21106.784 | 1991.968
2024-06-19 18:00 | 20745.888 | 1799.424
2024-06-19 18:30 | 20445.952 | 1547.616
2024-06-19 19:00 | 20170.048 | 1463.616
2024-06-19 19:30 | 20182.048 | 1559.616
2024-06-19 20:00 | 20371.2 | 1651.296
2024-06-19 20:30 | 20730.432 | 1758.272
2024-06-19 21:00 | 20682.432 | 1842.208
2024-06-19 21:30 | 21159.168 | 1872.32
2024-06-19 22:00 | 21495.04 | 2040.192
2024-06-19 22:30 | 21459.04 | 1812.192
2024-06-19 23:00 | 21459.104 | 1740.16
2024-06-19 23:30 | 21123.04 | 1524.192
2024-06-20 | 21171.072 | 1548.16

## Лист2
РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ
2024-06-19 00:30
ГПП-21 110/10 кВ
| Р Акт. | Р Реакт.
| ( [кВт]) | ( [квар]) | tg ф
2024-06-19 01:00 | 21340.192 | 1668.064 | 0.078165
2024-06-19 02:00 | 21244.192 | 1625.984 | 0.076538
2024-06-19 03:00 | 21146.608 | 1611.552 | 0.076209
2024-06-19 04:00 | 21192.512 | 1632.384 | 0.077026
2024-06-19 05:00 | 21120.544 | 1650.528 | 0.078148
2024-06-19 06:00 | 21090.592 | 1530.576 | 0.072572
2024-06-19 07:00 | 20934.512 | 1446.496 | 0.069096
2024-06-19 08:00 | 21616.56 | 2063.584 | 0.095463
2024-06-19 09:00 | 22449.696 | 2386.912 | 0.10632
2024-06-19 10:00 | 22245.536 | 2344.8 | 0.10541
2024-06-19 11:00 | 22215.888 | 2393.024 | 0.10772
2024-06-19 12:00 | 21521.264 | 2046.528 | 0.095093
2024-06-19 13:00 | 22324.96 | 2441.824 | 0.10938
2024-06-19 14:00 | 22162.88 | 2423.664 | 0.10936
2024-06-19 15:00 | 22637.008 | 2513.872 | 0.11105
2024-06-19 16:00 | 22199.232 | 2370.16 | 0.10677
2024-06-19 17:00 | 21623.216 | 2178.288 | 0.10074
2024-06-19 18:00 | 20926.336 | 1895.696 | 0.090589
2024-06-19 19:00 | 20308 | 1505.616 | 0.074139
2024-06-19 20:00 | 20276.624 | 1605.456 | 0.079178
2024-06-19 21:00 | 20706.432 | 1800.24 | 0.086941
2024-06-19 22:00 | 21327.104 | 1956.256 | 0.091726
2024-06-19 23:00 | 21459.072 | 1776.176 | 0.08277
2024-06-20 | 21147.056 | 1536.176 | 0.072643
РАСХОД кВт.ч. | 515216.016 | 46403.856 | 0.090067
P сред | 21467.334
P max | 22637.008
Кз | 0.94833

## Лист3
час | Потребленная мощность, кВт | Установленная мощность, кВт
1 | 21340.192 | 32000
2 | 21244.192 | 32000
3 | 21146.608 | 32000
4 | 21192.512 | 32000
5 | 21120.544 | 32000
6 | 21090.592 | 32000
7 | 20934.512 | 32000
8 | 21616.56 | 32000
9 | 22449.696 | 32000
10 | 22245.536 | 32000
11 | 22215.888 | 32000
12 | 21521.264 | 32000
13 | 22324.96 | 32000
14 | 22162.88 | 32000
15 | 22637.008 | 32000
16 | 22199.232 | 32000
17 | 21623.216 | 32000
18 | 20926.336 | 32000
19 | 20308 | 32000
20 | 20276.624 | 32000
21 | 20706.432 | 32000
22 | 21327.104 | 32000
23 | 21459.072 | 32000
24 | 21147.056 | 32000