## Лист1
Дата и время | ГПП-1 Р Акт. | ГПП-1 Р Реакт.
| Значение [кВт] | Значение [квар]
2024-06-19 00:30 | 5572 | 3472
2024-06-19 01:00 | 4844 | 3948
2024-06-19 01:30 | 1036 | 532
2024-06-19 02:00 | 11032 | 6944
2024-06-19 02:30 | 12068 | 9016
2024-06-19 03:00 | 1932 | 1372
2024-06-19 03:30 | 4816 | 3948
2024-06-19 04:00 | 11228 | 7980
2024-06-19 04:30 | 7616 | 4984
2024-06-19 05:00 | 6804 | 4788
2024-06-19 05:30 | 924 | 1736
2024-06-19 06:00 | 7560 | 4116
2024-06-19 06:30 | 17808 | 12768
2024-06-19 07:00 | 10304 | 8736
2024-06-19 07:30 | 15036 | 11256
2024-06-19 08:00 | 14840 | 11648
2024-06-19 08:30 | 8036 | 6328
2024-06-19 09:00 | 5600 | 3808
2024-06-19 09:30 | 8708 | 4256
2024-06-19 10:00 | 13944 | 11228
2024-06-19 10:30 | 25004 | 22540
2024-06-19 11:00 | 23772 | 21644
2024-06-19 11:30 | 23464 | 21280
2024-06-19 12:00 | 18060 | 16128
2024-06-19 12:30 | 15988 | 13692
2024-06-19 13:00 | 21644 | 18284
2024-06-19 13:30 | 24220 | 20636
2024-06-19 14:00 | 31080 | 28392
2024-06-19 14:30 | 23940 | 25984
2024-06-19 15:00 | 21952 | 23716
2024-06-19 15:30 | 21056 | 20888
2024-06-19 16:00 | 14588 | 11676
2024-06-19 16:30 | 14448 | 10584
2024-06-19 17:00 | 2800 | 1596
2024-06-19 17:30 | 1316 | 2156
2024-06-19 18:00 | 16884 | 14504
2024-06-19 18:30 | 9380 | 11704
2024-06-19 19:00 | 252 | 224
2024-06-19 19:30 | 9604 | 8428
2024-06-19 20:00 | 22652 | 22288
2024-06-19 20:30 | 32900 | 30044
2024-06-19 21:00 | 22652 | 19824
2024-06-19 21:30 | 7392 | 6076
2024-06-19 22:00 | 16800 | 16716
2024-06-19 22:30 | 15680 | 12096
2024-06-19 23:00 | 19908 | 14420
2024-06-19 23:30 | 14980 | 12264
2024-06-20 | 16240 | 17724

## Лист2
РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ
2024-06-19 00:30
ГПП-1 110/35 кВ
| Р Акт. | Р Реакт.
| ( [кВт]) | ( [квар]) | tg ф
2024-06-19 01:00 | 5208 | 3710 | 0.71237
2024-06-19 02:00 | 6034 | 3738 | 0.61949
2024-06-19 03:00 | 7000 | 5194 | 0.742
2024-06-19 04:00 | 8022 | 5964 | 0.74346
2024-06-19 05:00 | 7210 | 4886 | 0.67767
2024-06-19 06:00 | 4242 | 2926 | 0.68977
2024-06-19 07:00 | 14056 | 10752 | 0.76494
2024-06-19 08:00 | 14938 | 11452 | 0.76664
2024-06-19 09:00 | 6818 | 5068 | 0.74333
2024-06-19 10:00 | 11326 | 7742 | 0.68356
2024-06-19 11:00 | 24388 | 22092 | 0.90586
2024-06-19 12:00 | 20762 | 18704 | 0.90088
2024-06-19 13:00 | 18816 | 15988 | 0.8497
2024-06-19 14:00 | 27650 | 24514 | 0.88658
2024-06-19 15:00 | 22946 | 24850 | 1.083
2024-06-19 16:00 | 17822 | 16282 | 0.91359
2024-06-19 17:00 | 8624 | 6090 | 0.70617
2024-06-19 18:00 | 9100 | 8330 | 0.91538
2024-06-19 19:00 | 4816 | 5964 | 1.2384
2024-06-19 20:00 | 16128 | 15358 | 0.95226
2024-06-19 21:00 | 27776 | 24934 | 0.89768
2024-06-19 22:00 | 12096 | 11396 | 0.94213
2024-06-19 23:00 | 17794 | 13258 | 0.74508
2024-06-20 | 15610 | 14994 | 0.96054
РАСХОД кВт.ч. | 329182 | 284186 | 0.86331
P сред | 13715.9167
P max | 27776
Кз | 0.4938