## Лист1
Дата и время | ГПП-14 Р Акт. | ГПП-14 Р Реакт.
| Значение [кВт] | Значение [квар]
2024-06-19 00:30 | 3841.504 | 1146.848
2024-06-19 01:00 | 3615.968 | 1050.88
2024-06-19 01:30 | 3553.568 | 1086.912
2024-06-19 02:00 | 3397.632 | 978.72
2024-06-19 02:30 | 3433.536 | 978.752
2024-06-19 03:00 | 3395.168 | 1074.848
2024-06-19 03:30 | 3464.8 | 1254.88
2024-06-19 04:00 | 3311.168 | 1134.848
2024-06-19 04:30 | 3368.768 | 1158.912
2024-06-19 05:00 | 3359.2 | 1207.008
2024-06-19 05:30 | 3392.8 | 1147.04
2024-06-19 06:00 | 3515.2 | 1099.04
2024-06-19 06:30 | 3884.736 | 1266.944
2024-06-19 07:00 | 4199.136 | 1302.976
2024-06-19 07:30 | 5881.408 | 3726.464
2024-06-19 08:00 | 6853.312 | 5070.176
2024-06-19 08:30 | 7443.712 | 6006.112
2024-06-19 09:00 | 7369.28 | 5706.08
2024-06-19 09:30 | 7069.312 | 5442.144
2024-06-19 10:00 | 7786.848 | 6245.984
2024-06-19 10:30 | 7825.28 | 6305.952
2024-06-19 11:00 | 6901.344 | 4662.144
2024-06-19 11:30 | 5238.176 | 2250.496
2024-06-19 12:00 | 5281.376 | 2514.496
2024-06-19 12:30 | 6841.312 | 5058.176
2024-06-19 13:00 | 7419.648 | 5910.048
2024-06-19 13:30 | 7453.248 | 6149.984
2024-06-19 14:00 | 7249.28 | 5910.08
2024-06-19 14:30 | 6951.712 | 5286.144
2024-06-19 15:00 | 6949.312 | 5202.112
2024-06-19 15:30 | 6661.344 | 5034.208
2024-06-19 16:00 | 5886.176 | 3798.368
2024-06-19 16:30 | 5665.408 | 3858.4
2024-06-19 17:00 | 5907.744 | 4350.368
2024-06-19 17:30 | 5725.408 | 4134.4
2024-06-19 18:00 | 5497.408 | 3870.432
2024-06-19 18:30 | 5089.44 | 3450.56
2024-06-19 19:00 | 4957.44 | 3246.624
2024-06-19 19:30 | 4981.44 | 3342.56
2024-06-19 20:00 | 4703.104 | 2658.656
2024-06-19 20:30 | 4448.672 | 2226.656
2024-06-19 21:00 | 4835.072 | 3126.624
2024-06-19 21:30 | 4794.272 | 3474.592
2024-06-19 22:00 | 4866.272 | 3558.528
2024-06-19 22:30 | 4878.272 | 3438.592
2024-06-19 23:00 | 4902.304 | 3402.72
2024-06-19 23:30 | 4724.672 | 2982.624
2024-06-20 | 4410.272 | 2550.592

## Лист2
РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ
2024-06-19 00:30
ГПП-14 110/10 кВ
| Р Акт. | Р Реакт.
| ( [кВт]) | ( [квар]) | tg ф
2024-06-19 01:00 | 3728.736 | 1098.864 | 0.2947
2024-06-19 02:00 | 3475.6 | 1032.816 | 0.29716
2024-06-19 03:00 | 3414.352 | 1026.8 | 0.30073
2024-06-19 04:00 | 3387.984 | 1194.864 | 0.35268
2024-06-19 05:00 | 3363.984 | 1182.96 | 0.35165
2024-06-19 06:00 | 3454 | 1123.04 | 0.32514
2024-06-19 07:00 | 4041.936 | 1284.96 | 0.31791
2024-06-19 08:00 | 6367.36 | 4398.32 | 0.69076
2024-06-19 09:00 | 7406.496 | 5856.096 | 0.79067
2024-06-19 10:00 | 7428.08 | 5844.064 | 0.78675
2024-06-19 11:00 | 7363.312 | 5484.048 | 0.74478
2024-06-19 12:00 | 5259.776 | 2382.496 | 0.45297
2024-06-19 13:00 | 7130.48 | 5484.112 | 0.76911
2024-06-19 14:00 | 7351.264 | 6030.032 | 0.82027
2024-06-19 15:00 | 6950.512 | 5244.128 | 0.7545
2024-06-19 16:00 | 6273.76 | 4416.288 | 0.70393
2024-06-19 17:00 | 5786.576 | 4104.384 | 0.70929
2024-06-19 18:00 | 5611.408 | 4002.416 | 0.71326
2024-06-19 19:00 | 5023.44 | 3348.592 | 0.66659
2024-06-19 20:00 | 4842.272 | 3000.608 | 0.61967
2024-06-19 21:00 | 4641.872 | 2676.64 | 0.57663
2024-06-19 22:00 | 4830.272 | 3516.56 | 0.72803
2024-06-19 23:00 | 4890.288 | 3420.656 | 0.69948
2024-06-20 | 4567.472 | 2766.608 | 0.60572
РАСХОД кВт.ч. | 126591.232 | 79920.352 | 0.63133
P сред | 5274.6347
P max | 7428.08
Кз | 0.71009

## Лист3
час | Потребленная мощность, кВт | Установленная мощность, кВт
1 | 3728.736 | 26000
2 | 3475.6 | 26000
3 | 3414.352 | 26000
4 | 3387.984 | 26000
5 | 3363.984 | 26000
6 | 3454 | 26000
7 | 4041.936 | 26000
8 | 6367.36 | 26000
9 | 7406.496 | 26000
10 | 7428.08 | 26000
11 | 7363.312 | 26000
12 | 5259.776 | 26000
13 | 7130.48 | 26000
14 | 7351.264 | 26000
15 | 6950.512 | 26000
16 | 6273.76 | 26000
17 | 5786.576 | 26000
18 | 5611.408 | 26000
19 | 5023.44 | 26000
20 | 4842.272 | 26000
21 | 4641.872 | 26000
22 | 4830.272 | 26000
23 | 4890.288 | 26000
24 | 4567.472 | 26000