## Лист1
Дата и время | ГПП-5 Р Акт. | ГПП-5 Р Реакт.
| Значение [кВт] | Значение [квар]
2024-06-19 00:30 | 4061.504 | 3931.36
2024-06-19 01:00 | 3893.536 | 3931.392
2024-06-19 01:30 | 4133.536 | 4063.36
2024-06-19 02:00 | 4421.504 | 3907.264
2024-06-19 02:30 | 4169.472 | 3859.232
2024-06-19 03:00 | 3881.504 | 3871.392
2024-06-19 03:30 | 3593.504 | 3787.392
2024-06-19 04:00 | 3578.208 | 3852.8
2024-06-19 04:30 | 3757.792 | 3936
2024-06-19 05:00 | 4213.792 | 4068
2024-06-19 05:30 | 4141.824 | 4128
2024-06-19 06:00 | 3709.824 | 3924
2024-06-19 06:30 | 3781.792 | 3804
2024-06-19 07:00 | 3397.824 | 3696
2024-06-19 07:30 | 4093.76 | 4032
2024-06-19 08:00 | 4693.76 | 4140
2024-06-19 08:30 | 4117.824 | 4092
2024-06-19 09:00 | 3901.76 | 3900
2024-06-19 09:30 | 4093.76 | 3948
2024-06-19 10:00 | 4549.728 | 4368
2024-06-19 10:30 | 4394.208 | 4380.96
2024-06-19 11:00 | 4217.248 | 4123.04
2024-06-19 11:30 | 3437.44 | 3439.136
2024-06-19 12:00 | 4169.312 | 4051.168
2024-06-19 12:30 | 4097.28 | 4435.008
2024-06-19 13:00 | 4373.216 | 4302.976
2024-06-19 13:30 | 4445.216 | 4398.944
2024-06-19 14:00 | 4601.248 | 4278.976
2024-06-19 14:30 | 4445.248 | 4015.072
2024-06-19 15:00 | 3797.28 | 3883.04
2024-06-19 15:30 | 3797.312 | 3919.104
2024-06-19 16:00 | 4121.312 | 4039.136
2024-06-19 16:30 | 4361.312 | 4195.136
2024-06-19 17:00 | 3989.312 | 4243.168
2024-06-19 17:30 | 4325.344 | 4339.168
2024-06-19 18:00 | 4493.344 | 4111.2
2024-06-19 18:30 | 3977.376 | 3883.296
2024-06-19 19:00 | 3449.408 | 3739.36
2024-06-19 19:30 | 3533.472 | 3703.36
2024-06-19 20:00 | 3891.392 | 3973.216
2024-06-19 20:30 | 3782.88 | 3924
2024-06-19 21:00 | 3722.912 | 4008
2024-06-19 21:30 | 3794.88 | 3960
2024-06-19 22:00 | 3914.88 | 3960
2024-06-19 22:30 | 3938.912 | 3948
2024-06-19 23:00 | 3542.912 | 3888
2024-06-19 23:30 | 4154.88 | 3960
2024-06-20 | 4322.88 | 3924

## Лист2
РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ
2024-06-19 00:30
ГПП-5 110/10 кВ
| Р Акт. | Р Реакт.
| ( [кВт]) | ( [квар]) | tg ф
2024-06-19 01:00 | 3977.52 | 3931.376 | 0.9884
2024-06-19 02:00 | 4277.52 | 3985.312 | 0.93169
2024-06-19 03:00 | 4025.488 | 3865.312 | 0.96021
2024-06-19 04:00 | 3585.856 | 3820.096 | 1.0653
2024-06-19 05:00 | 3985.792 | 4002 | 1.0041
2024-06-19 06:00 | 3925.824 | 4026 | 1.0255
2024-06-19 07:00 | 3589.808 | 3750 | 1.0446
2024-06-19 08:00 | 4393.76 | 4086 | 0.92996
2024-06-19 09:00 | 4009.792 | 3996 | 0.99656
2024-06-19 10:00 | 4321.744 | 4158 | 0.96211
2024-06-19 11:00 | 4305.728 | 4252 | 0.98752
2024-06-19 12:00 | 3803.376 | 3745.152 | 0.98469
2024-06-19 13:00 | 4235.248 | 4368.992 | 1.0316
2024-06-19 14:00 | 4523.232 | 4338.96 | 0.95926
2024-06-19 15:00 | 4121.264 | 3949.056 | 0.95821
2024-06-19 16:00 | 3959.312 | 3979.12 | 1.005
2024-06-19 17:00 | 4175.312 | 4219.152 | 1.0105
2024-06-19 18:00 | 4409.344 | 4225.184 | 0.95823
2024-06-19 19:00 | 3713.392 | 3811.328 | 1.0264
2024-06-19 20:00 | 3712.432 | 3838.288 | 1.0339
2024-06-19 21:00 | 3752.896 | 3966 | 1.0568
2024-06-19 22:00 | 3854.88 | 3960 | 1.0273
2024-06-19 23:00 | 3740.912 | 3918 | 1.0473
2024-06-20 | 4238.88 | 3942 | 0.92996
РАСХОД кВт.ч. | 96639.312 | 96133.328 | 0.99476
P сред | 4026.638
P max | 4523.232
Кз | 0.89021

## Лист3
час | Потребленная мощность, кВт | Установленная мощность, кВт
1 | 3977.52 | 26000
2 | 4277.52 | 26000
3 | 4025.488 | 26000
4 | 3585.856 | 26000
5 | 3985.792 | 26000
6 | 3925.824 | 26000
7 | 3589.808 | 26000
8 | 4393.76 | 26000
9 | 4009.792 | 26000
10 | 4321.744 | 26000
11 | 4305.728 | 26000
12 | 3803.376 | 26000
13 | 4235.248 | 26000
14 | 4523.232 | 26000
15 | 4121.264 | 26000
16 | 3959.312 | 26000
17 | 4175.312 | 26000
18 | 4409.344 | 26000
19 | 3713.392 | 26000
20 | 3712.432 | 26000
21 | 3752.896 | 26000
22 | 3854.88 | 26000
23 | 3740.912 | 26000
24 | 4238.88 | 26000