## Лист1
Дата и время | ГПП-13 Р Акт. | ГПП-13 Р Реакт.
| Значение [кВт] | Значение [квар]
2024-06-19 00:30 | 13682.368 | 9932.512
2024-06-19 01:00 | 13742.368 | 9932.736
2024-06-19 01:30 | 14233.76 | 9967.584
2024-06-19 02:00 | 13885.696 | 9667.296
2024-06-19 02:30 | 12853.728 | 9283.456
2024-06-19 03:00 | 13009.76 | 9307.616
2024-06-19 03:30 | 13489.792 | 9571.68
2024-06-19 04:00 | 14089.792 | 9871.584
2024-06-19 04:30 | 13249.792 | 9463.808
2024-06-19 05:00 | 13513.824 | 9511.904
2024-06-19 05:30 | 12517.92 | 9200.192
2024-06-19 06:00 | 10670.496 | 8685.184
2024-06-19 06:30 | 10142.4 | 8433.024
2024-06-19 07:00 | 9974.464 | 8337.088
2024-06-19 07:30 | 11438.24 | 9284.256
2024-06-19 08:00 | 14558.112 | 11971.68
2024-06-19 08:30 | 15374.08 | 12055.712
2024-06-19 09:00 | 15734.112 | 11899.616
2024-06-19 09:30 | 15050.112 | 11323.776
2024-06-19 10:00 | 16226.016 | 11983.392
2024-06-19 10:30 | 18997.984 | 12487.296
2024-06-19 11:00 | 16790.016 | 11851.584
2024-06-19 11:30 | 12866.176 | 10520.064
2024-06-19 12:00 | 13874.144 | 10880.096
2024-06-19 12:30 | 16274.048 | 11839.616
2024-06-19 13:00 | 18409.952 | 13027.264
2024-06-19 13:30 | 21625.984 | 14227.136
2024-06-19 14:00 | 19357.952 | 13519.2
2024-06-19 14:30 | 19561.984 | 13507.328
2024-06-19 15:00 | 18518.016 | 13375.392
2024-06-19 15:30 | 16622.08 | 12727.68
2024-06-19 16:00 | 18133.696 | 12439.072
2024-06-19 16:30 | 20161.536 | 12966.752
2024-06-19 17:00 | 20497.504 | 13026.752
2024-06-19 17:30 | 19201.536 | 12774.848
2024-06-19 18:00 | 15889.6 | 11718.976
2024-06-19 18:30 | 14917.632 | 10795.296
2024-06-19 19:00 | 14521.696 | 10771.584
2024-06-19 19:30 | 13657.664 | 10519.456
2024-06-19 20:00 | 17425.696 | 11899.2
2024-06-19 20:30 | 18253.664 | 12127.04
2024-06-19 21:00 | 17605.664 | 11635.232
2024-06-19 21:30 | 19069.664 | 12211.328
2024-06-19 22:00 | 18061.664 | 11671.232
2024-06-19 22:30 | 14617.728 | 10099.488
2024-06-19 23:00 | 13681.792 | 9871.776
2024-06-19 23:30 | 13741.728 | 9715.36
2024-06-20 | 13465.664 | 9607.168

## Лист2
РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ
2024-06-19 00:30
ГПП-13 110/10/6 кВ
| Р Акт. | Р Реакт.
| ( [кВт]) | ( [квар]) | tg ф
2024-06-19 01:00 | 13712.368 | 9932.624 | 0.72436
2024-06-19 02:00 | 14059.728 | 9817.44 | 0.69827
2024-06-19 03:00 | 12931.744 | 9295.536 | 0.71882
2024-06-19 04:00 | 13789.792 | 9721.632 | 0.70499
2024-06-19 05:00 | 13381.808 | 9487.856 | 0.70901
2024-06-19 06:00 | 11594.208 | 8942.688 | 0.77131
2024-06-19 07:00 | 10058.432 | 8385.056 | 0.83363
2024-06-19 08:00 | 12998.176 | 10627.968 | 0.81765
2024-06-19 09:00 | 15554.096 | 11977.664 | 0.77006
2024-06-19 10:00 | 15638.064 | 11653.584 | 0.74521
2024-06-19 11:00 | 17894 | 12169.44 | 0.68008
2024-06-19 12:00 | 13370.16 | 10700.08 | 0.8003
2024-06-19 13:00 | 17342 | 12433.44 | 0.71696
2024-06-19 14:00 | 20491.968 | 13873.168 | 0.67701
2024-06-19 15:00 | 19040 | 13441.36 | 0.70595
2024-06-19 16:00 | 17377.888 | 12583.376 | 0.7241
2024-06-19 17:00 | 20329.52 | 12996.752 | 0.6393
2024-06-19 18:00 | 17545.568 | 12246.912 | 0.69801
2024-06-19 19:00 | 14719.664 | 10783.44 | 0.73259
2024-06-19 20:00 | 15541.68 | 11209.328 | 0.72124
2024-06-19 21:00 | 17929.664 | 11881.136 | 0.66265
2024-06-19 22:00 | 18565.664 | 11941.28 | 0.64319
2024-06-19 23:00 | 14149.76 | 9985.632 | 0.70571
2024-06-20 | 13603.696 | 9661.264 | 0.71019
РАСХОД кВт.ч. | 371619.648 | 265748.656 | 0.71511
P сред | 15484.152
P max | 20491.968
Кз | 0.75562

## Лист3
час | Потребленная мощность, кВт | Установленная мощность, кВт
1 | 13712.368 | 64000
2 | 14059.728 | 64000
3 | 12931.744 | 64000
4 | 13789.792 | 64000
5 | 13381.808 | 64000
6 | 11594.208 | 64000
7 | 10058.432 | 64000
8 | 12998.176 | 64000
9 | 15554.096 | 64000
10 | 15638.064 | 64000
11 | 17894 | 64000
12 | 13370.16 | 64000
13 | 17342 | 64000
14 | 20491.968 | 64000
15 | 19040 | 64000
16 | 17377.888 | 64000
17 | 20329.52 | 64000
18 | 17545.568 | 64000
19 | 14719.664 | 64000
20 | 15541.68 | 64000
21 | 17929.664 | 64000
22 | 18565.664 | 64000
23 | 14149.76 | 64000
24 | 13603.696 | 64000