## Лист1
Дата и время | ГПП-16 Р Акт. | ГПП-16 Р Реакт.
| Значение [кВт] | Значение [квар]
2024-06-19 00:30 | 9301.504 | 2995.648
2024-06-19 01:00 | 9061.504 | 2971.808
2024-06-19 01:30 | 9145.536 | 3007.776
2024-06-19 02:00 | 9049.472 | 2983.552
2024-06-19 02:30 | 9049.472 | 2923.616
2024-06-19 03:00 | 8977.568 | 2959.744
2024-06-19 03:30 | 8989.568 | 2935.872
2024-06-19 04:00 | 9013.504 | 3007.84
2024-06-19 04:30 | 8965.568 | 3007.904
2024-06-19 05:00 | 8689.536 | 2756.032
2024-06-19 05:30 | 8593.6 | 2660.128
2024-06-19 06:00 | 9097.536 | 2996.064
2024-06-19 06:30 | 9553.536 | 3175.84
2024-06-19 07:00 | 10321.504 | 3511.808
2024-06-19 07:30 | 11401.408 | 3859.328
2024-06-19 08:00 | 12313.376 | 4027.04
2024-06-19 08:30 | 12985.344 | 4315.072
2024-06-19 09:00 | 13189.312 | 4326.976
2024-06-19 09:30 | 13789.376 | 4566.912
2024-06-19 10:00 | 14113.28 | 4878.656
2024-06-19 10:30 | 13933.248 | 4578.656
2024-06-19 11:00 | 13717.28 | 4578.816
2024-06-19 11:30 | 12771.84 | 4209.856
2024-06-19 12:00 | 12541.44 | 4099.168
2024-06-19 12:30 | 12937.376 | 4266.944
2024-06-19 13:00 | 13273.344 | 4482.72
2024-06-19 13:30 | 13357.312 | 4602.624
2024-06-19 14:00 | 13105.856 | 4482.592
2024-06-19 14:30 | 12865.504 | 4398.912
2024-06-19 15:00 | 12829.28 | 4350.784
2024-06-19 15:30 | 12433.344 | 4063.072
2024-06-19 16:00 | 12301.664 | 4171.168
2024-06-19 16:30 | 12013.44 | 4051.296
2024-06-19 17:00 | 11737.376 | 3979.296
2024-06-19 17:30 | 10969.44 | 3643.456
2024-06-19 18:00 | 10429.472 | 3415.424
2024-06-19 18:30 | 10141.472 | 3319.616
2024-06-19 19:00 | 10033.536 | 3211.776
2024-06-19 19:30 | 10021.504 | 3163.744
2024-06-19 20:00 | 9757.472 | 3055.648
2024-06-19 20:30 | 9349.536 | 2959.552
2024-06-19 21:00 | 9325.472 | 3019.68
2024-06-19 21:30 | 9241.568 | 2959.776
2024-06-19 22:00 | 9421.504 | 3043.68
2024-06-19 22:30 | 9625.536 | 3163.712
2024-06-19 23:00 | 9613.536 | 3439.872
2024-06-19 23:30 | 9601.536 | 3307.52
2024-06-20 | 9409.44 | 3115.36

## Лист2
РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ
2024-06-19 00:30
ГПП-16 110/10 кВ
| Р Акт. | Р Реакт.
| ( [кВт]) | ( [квар]) | tg ф
2024-06-19 01:00 | 9181.504 | 2983.728 | 0.32497
2024-06-19 02:00 | 9097.504 | 2995.664 | 0.32928
2024-06-19 03:00 | 9013.52 | 2941.68 | 0.32636
2024-06-19 04:00 | 9001.536 | 2971.856 | 0.33015
2024-06-19 05:00 | 8827.552 | 2881.968 | 0.32647
2024-06-19 06:00 | 8845.568 | 2828.096 | 0.31972
2024-06-19 07:00 | 9937.52 | 3343.824 | 0.33648
2024-06-19 08:00 | 11857.392 | 3943.184 | 0.33255
2024-06-19 09:00 | 13087.328 | 4321.024 | 0.33017
2024-06-19 10:00 | 13951.328 | 4722.784 | 0.33852
2024-06-19 11:00 | 13825.264 | 4578.736 | 0.33119
2024-06-19 12:00 | 12656.64 | 4154.512 | 0.32825
2024-06-19 13:00 | 13105.36 | 4374.832 | 0.33382
2024-06-19 14:00 | 13231.584 | 4542.608 | 0.34332
2024-06-19 15:00 | 12847.392 | 4374.848 | 0.34052
2024-06-19 16:00 | 12367.504 | 4117.12 | 0.3329
2024-06-19 17:00 | 11875.408 | 4015.296 | 0.33812
2024-06-19 18:00 | 10699.456 | 3529.44 | 0.32987
2024-06-19 19:00 | 10087.504 | 3265.696 | 0.32374
2024-06-19 20:00 | 9889.488 | 3109.696 | 0.31444
2024-06-19 21:00 | 9337.504 | 2989.616 | 0.32017
2024-06-19 22:00 | 9331.536 | 3001.728 | 0.32168
2024-06-19 23:00 | 9619.536 | 3301.792 | 0.34324
2024-06-20 | 9505.488 | 3211.44 | 0.33785
РАСХОД кВт.ч. | 261180.416 | 86501.168 | 0.33119
P сред | 10882.5173
P max | 13951.328
Кз | 0.78003

## Лист3
час | Потребленная мощность, кВт | Установленная мощность, кВт
1 | 9181.504 | 50400
2 | 9097.504 | 50400
3 | 9013.52 | 50400
4 | 9001.536 | 50400
5 | 8827.552 | 50400
6 | 8845.568 | 50400
7 | 9937.52 | 50400
8 | 11857.392 | 50400
9 | 13087.328 | 50400
10 | 13951.328 | 50400
11 | 13825.264 | 50400
12 | 12656.64 | 50400
13 | 13105.36 | 50400
14 | 13231.584 | 50400
15 | 12847.392 | 50400
16 | 12367.504 | 50400
17 | 11875.408 | 50400
18 | 10699.456 | 50400
19 | 10087.504 | 50400
20 | 9889.488 | 50400
21 | 9337.504 | 50400
22 | 9331.536 | 50400
23 | 9619.536 | 50400
24 | 9505.488 | 50400