ИНФОРМАЦИЯ

о порядке подключения к сетям теплоснабжения ООО «КАМАЗ-Энерго»

В соответствии с Правилами подключения к системам теплоснабжения», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 307 « О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации» подключение объекта осуществляется в порядке, который включает следующие этапы:

- заключение договора о подключении, в том числе, подача заявителем заявки на подключение к системе теплоснабжения и выдача условий подключения, являющихся неотъемлемой частью указанного договора;

- исполнение сторонами условий договора о подключении, в том числе, подключение объекта к системе теплоснабжения и подписание сторонами акта о подключении объекта и акта разграничения балансовой принадлежности.

1. Заключение договора о подключении

1.1. Для заключения договора о подключении заявитель направляет в адрес ООО «КАМАЗ-Энерго» заявку на подключение к системе теплоснабжения, которая содержит следующие сведения:

а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование организации, дата и номер записи о включении в Единый государственный реестр юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, дата и номер записи о включении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты);

б) местонахождение подключаемого объекта;

в) технические параметры подключаемого объекта: расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы тепловой энергии и соответствующие им расчетные расходы теплоносителей на технологические нужды, отопление, и вентиляцию; вид и параметры теплоносителей (давление и температура);

режимы теплопотребления для подключаемого объекта (непрерывный, одно-, двухсменный и др.); расположение узла учета тепловой энергии и теплоносителей и контроля их качества; требования к надежности теплоснабжения подключаемого объекта (допустимые перерывы в подаче теплоносителей по продолжительности, периодам года и др.); наличие собственных источников тепловой энергии (с указанием их мощностей и режимов работы);

г) правовые основания пользования заявителем подключаемым объектом и земельным участком, на котором планируется создание подключаемого объекта;

д) номер и дата выдачи технических условий (если они выдавались ранее);

е) планируемые сроки ввода в эксплуатацию подключаемого объекта;

ж) информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого объекта;

з) информация о виде разрешенного использования земельного участка;

и) информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции, модернизации) подключаемого объекта.

1.2. К заявке на подключение к системе теплоснабжения прилагаются следующие документы:

а) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности или иное законное право заявителя на подключаемый объект или земельный участок, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре, представляются копии свидетельств о государственной регистрации прав на указанный подключаемый объект или земельный участок);

б) ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой к  элементам территориального деления в схеме теплоснабжения;

в) топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500  с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений;

г) документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени заявителя (в случае если заявка подается представителем заявителя);

д) для юридических лиц - нотариально заверенные копии учредительных документов.

1.3. В случае представления сведений и документов, указанных в пунктах 1 и 2, в полном объеме, ООО «КАМАЗ-Энерго» в течение 30 дней с даты их получения направляет заявителю подписанный проект договора о подключении в 2 экземплярах.

В случае необходимости установления платы за подключение к системе теплоснабжения в индивидуальном порядке подписанный договор направляется заявителю в 2 экземплярах в течение 30 дней с даты установления уполномоченными органами регулирования платы за подключение.

1.4. Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора о подключении в течение 30 дней с даты получения указанных проектов договора и направляет 1 экземпляр в адрес ООО «КАМАЗ-Энерго» с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор.

2. Порядок выполнения мероприятий по подключению объекта к системе теплоснабжения

2.1. Мероприятия по подключению объекта к системе теплоснабжения, выполняемые заявителем в пределах границ земельного участка заявителя, содержат:

а) разработку заявителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным условиями на подключение;

б) выполнение условий подключения.

2.2. Мероприятия  по подключению объекта к системе теплоснабжения, выполняемые ООО «КАМАЗ-Энерго» до границы земельного участка заявителя, на котором располагается подключаемый объект, содержат:

а) подготовку и выдачу условий подключения;

б) проверку выполнения заявителем условий подключения;

в) осуществление фактического подключения объекта к системе теплоснабжения.

2.3. Условия подключения выдаются ООО «КАМАЗ-Энерго» вместе с проектом договора о подключении, являются его неотъемлемой частью и содержат следующие сведения:

а) точки подключения;

б) максимальные, минимальные часовые и среднечасовые тепловые нагрузки подключаемого объекта по видам теплоносителей и видам теплопотребления (отопление, вентиляция, технологические нужды), а также схемы подключения теплопотребляющих установок;

в) максимальные расчетные и среднечасовые расходы теплоносителей;

г) параметры (давление, температура) теплоносителей и пределы их отклонений в точках подключения к тепловой сети;

д) добровольные для исполнения рекомендации, касающиеся необходимости использования имеющихся у заявителя собственных источников тепловой энергии или строительства им резервного источника тепловой энергии либо резервной тепловой сети с учетом требований к надежности теплоснабжения подключаемого объекта, а также рекомендации по использованию вторичных энергетических ресурсов;

е) требования к прокладке и изоляции трубопроводов;

ж) требования к организации учета тепловой энергии и теплоносителей;

з) требования к диспетчерской связи с ООО «КАМАЗ-Энерго»;

и) границы эксплуатационной ответственности ООО «КАМАЗ-Энерго» и заявителя;

к) срок действия условий подключения (не может быть менее 2-х лет).

2.4. В соответствии с выданными условиями подключения заявитель разрабатывает проектную документацию в порядке, установленном законодательством. Отступления от условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с ООО «КАМАЗ-Энерго».

2.5. В случае если в процессе строительства (реконструкции) подключаемого объекта превышен срок действия условий подключения, указанный срок продлевается по согласованию с ООО «КАМАЗ-Энерго» на основании письменного обращения заявителя.

Согласование отступления от условий подключения, а также продление срока действия условий подключения осуществляется в течение 15 дней с даты получения обращения заявителя путем внесения изменений в договор о подключении.

2.6. После выполнения заявителем условий подключения ООО «КАМАЗ-Энерго» выдает разрешение на осуществление заявителем подключения указанного объекта к системе теплоснабжения.

2.7. ООО «КАМАЗ-Энерго» осуществляет контроль за выполнением мероприятий по подключению без взимания дополнительной платы.

2.8. До начала подачи тепловой энергии, теплоносителя заявитель:

а) получает разрешение на ввод в эксплуатацию подключаемого объекта;

б) заключает договор теплоснабжения;

в) предъявляет в случаях, установленных нормативными правовыми актами, устройства и сооружения, созданные для подключения к системам теплоснабжения, для осмотра и допуска к эксплуатации федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный энергетический надзор.

2.9. Осуществление подключения завершается составлением и подписанием обеими сторонами акта о подключении и акта разграничения балансовой принадлежности, в котором указываются границы раздела тепловых сетей по признаку владения на праве собственности или ином законном основании.

2.10. Нормативный срок подключения объекта к сетям теплоснабжения не может превышать  18 месяцев с даты заключения договора о подключении.