## Телемех_общ инф
Дополнение к приложению 3.1
Утверждаю
Генеральный директор ООО "КАМАЗ-Энерго"
___________________ Р.Г. Шакиров
"_____"____________________2017г.
Паспорт инвестиционного проекта Общество с ограниченной ответственностью "КАМАЗ-Энерго" I СТ КЭ01 (идентификатор инвестиционного проекта) Модернизация системы телемеханики на ГПП 110/10 (наименование инвестиционного проекта)
Общая информация об инвестиционном проекте
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Модернизация
2 | Цели инвестиционного проекта | 1. Повышение эффективности диспетчерско-технологического управления. 2. Оптимизация режимов работы энергооборудования. 3. Возможность интеграции системы в общую информационную среду ООО «КАМАЗ-Энерго».
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | ООО "КАМАЗ-Энерго"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Российская Федерация, Республика Татарстан
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г. Набережные Челны, промышленно-коммунальная зона
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | -
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | -
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | -
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | -
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | -
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Повышение оперативности управления и контроля за состоянием энергообъектов, возможность получения достоверной информации в реальном времени о положении переключателей и аварийно-предупредительных цепей основного энергетического оборудования
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | -
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | -
20 | Показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | -
21 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | -
22 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | -
23 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 16,52 млн.руб. (с НДС)

## Телемех_результ реализ
Дополнение к приложению 3.1
Паспорт инвестиционного проекта Общество с ограниченной ответственностью "КАМАЗ-Энерго" I СТ КЭ01 (идентификатор инвестиционного проекта) Модернизация системы телемеханики на ГПП 110/10 (наименование инвестиционного проекта)
Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
Технические параметры | Технические характеристики существующих объектов | Технические характеристики созданных объектов
1 | 2 | 3
Диспетчерское наименование трансфорорматорной подстанции | Главная понизительная подстанция №2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21 | Главная понизительная подстанция №2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21
Год ввода в эксплуатацию | 1977-1978 | 1977-1978
Номинальное напряжение | 110/10 | 110/10

## Телемех_результ реализ_с
Дополнение к приложению 3.1
Паспорт инвестиционного проекта Общество с ограниченной ответственностью "КАМАЗ-Энерго" I СТ КЭ01 (идентификатор инвестиционного проекта) Модернизация системы телемеханики на ГПП 110/10 (наименование инвестиционного проекта)
Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
Упрощенная структурная схема системы телемеханики до модернизации
Упрощенная структурная схема системы телемеханики после модернизации

## Телемех_цели_задачи
Дополнение к приложению 3.1
Паспорт инвестиционного проекта Общество с ограниченной ответственностью "КАМАЗ-Энерго" I СТ КЭ01 (идентификатор инвестиционного проекта) Модернизация системы телемеханики на ГПП 110/10 (наименование инвестиционного проекта)
Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Повышение оперативности управления и контроля за состоянием энергообъектов
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Получение достоверной информации в реальном времени о положении переключателей и аварийно-предупредительных цепей основного энергетического оборудования.
3 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта, млн. руб. | -
4 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Модернизация системы телемеханики на ГПП №2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21.
5 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Года ввода оборудования системы телемеханики в эксплуатацию: с 1982 по 1991 год. Физический износ оборудования системы телемеханики близок к критическому, оборудование снято с производства. При этом отсутствует возможность подключения к современным микропроцессорным устройствам защиты для получения текущей информации по ячейкам КРУ, что в свою очередь приводит к отсутствию достоверной информации в реальном времени о положении переключателей и аварийно-предупредительных цепей основного энергетического оборудования.
6 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2018
7 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2018
8 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Находится в разработке

## Телемех_результаты
Дополнение к приложению 3.1
Паспорт инвестиционного проекта Общество с ограниченной ответственностью "КАМАЗ-Энерго" I СТ КЭ01 (идентификатор инвестиционного проекта) Модернизация системы телемеханики на ГПП 110/10 (наименование инвестиционного проекта)
Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Предмет договора, заключенного по результатам проведенной закупки | Дата заключения договора | Стоимость заключенного договора, руб. с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Телемех_схема разм
Дополнение к приложению 3.1
Паспорт инвестиционного проекта Общество с ограниченной ответственностью "КАМАЗ-Энерго" I СТ КЭ01 (идентификатор инвестиционного проекта) Модернизация системы телемеханики на ГПП 110/10 (наименование инвестиционного проекта)
Карта схема размещения, местоположения инвестиционного проекта
Исполнитель
Главный специалист ЛУЭ, РиОУТКиИИС | С.В. Хохлачёв
Согласовано
Главный инженер | В.А. Орешин