## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2017 г. | [11 empty] | "______ " _______________2017 г.
ООО "КАМАЗ-Энерго"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | модернизация Телемеханики ГПП . Строительно-монтажные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________10358,873 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________7071,191 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1707,515 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________553,961 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________62634,6 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтаж оборудования в ценах 2001г
1 | ТЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя РТ от 18.02.10 №19/0 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 11 | 61.01 | 22.02 | 36.08 | 2.62 |  | 671.11 | 242.22 | 396.88 | 28.82 | 2.37 | 26.07
2 | ТЕРм08-03-545-01 Приказ Минстроя РТ от 18.02.10 №19/0 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 | 1 шт. | 572 | 155.01 | 29.19 | 2.03 |  |  | 88665.72 | 16696.68 | 1161.16 |  | 3.31 | 1893.32
3 | ТЕРм08-02-409-06 И2-Приказ Минстроя РТ от 29.12.2011 № 268/О | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм | 100 м | 59.95 | 1492.91 | 168.46 | 33.12 | 0.99 |  | 89499.95 | 10099.18 | 1985.54 | 59.35 | 19.1 | 1145.05
4 | ТЕРм08-02-412-03 И2-Приказ Минстроя РТ от 29.12.2011 № 268/О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 59.95 | 303.99 | 69.33 | 9.67 | 0.36 |  | 18224.2 | 4156.33 | 579.72 | 21.58 | 7.86 | 471.21
5 | ТЕРм08-02-398-01 И2-Приказ Минстроя РТ от 29.12.2011 № 268/О | Провод в лотках, сечением до 6 мм2 | 100 м | 166.1 | 74.47 | 14.82 | 2.42 | 0.09 |  | 12369.47 | 2461.6 | 401.96 | 14.95 | 1.68 | 279.05
6 | ТЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя РТ от 18.02.10 №19/0 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил | 11 | 2961.07 | 156.07 | 2.42 | 0.09 |  | 32571.77 | 1716.77 | 26.62 | 0.99 | 16.8 | 184.8
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 242002.22 | 35372.78 | 4551.88 | 125.69 |  | 3999.5
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 1038816.41 | 553791.41 | 6145.04 | 169.68 |  | 62634.6
Накладные расходы | [9 empty] | 499118.94
Сметная прибыль | [9 empty] | 221584.44
Итоги по разделу 1 Монтаж оборудования в ценах 2001г :
Электромонтажные работы на других объектах | [9 empty] | 1759519.79 |  |  |  |  | 62634.6
Итого | [9 empty] | 1759519.79 |  |  |  |  | 62634.6
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 478879.96
Машины и механизмы | [9 empty] | 6145.04
ФОТ | [9 empty] | 553961.09
Накладные расходы | [9 empty] | 499118.94
Сметная прибыль | [9 empty] | 221584.44
Итого по разделу 1 Монтаж оборудования в ценах 2001г | [9 empty] | 1759519.79 |  |  |  |  | 62634.6
Раздел 2. Оборудование в текущих ценах
7 | прайс-лист ООО "НТП Энергоконтроль" | Разветвитель интерфейса 2хRS485/2хRS485 | шт | 572 | 1357 |  |  |  |  | 776204
8 | прайс-лист ООО "ТПД Паритет" | Кабель для интерфейса RS-485 КИС-В 2х2х0,6 | м | 5500 | 77.68 |  |  |  |  | 427240
9 | прайс-лист "ЭТМ" | Провод ПВ 3х2,5 желто-зеленый (заземление шкафа ТМ) | м | 110 | 13.47 |  |  |  |  | 1481.7
10 | прайс-лист "ЭТМ" | Кабель ПВС 3х1 (питание шкафа ТМ) | м | 330 | 17.63 |  |  |  |  | 5817.9
11 | прайс-лист "Nicomax" | Кабель Ethernet UTP4Cat 5E24 AWG NKL 9200A-IY | м | 165 | 45.03 |  |  |  |  | 7429.95
12 | прайс-лист "ЭТМ" | Гофрированная труба | м | 5995 | 15.88 |  |  |  |  | 95200.6
13 | прайс-лист "ЭТМ" | Кабель КВВГ 7х1 | м | 16500 | 77.51 |  |  |  |  | 1278915
14 | ГАУ "ЦЭТ РТ при КМ РТ" | SHDSL/Ethernet коммутатор в составе: Шасси Zyxel IES-1000M 16-портовый модуль SHDSL.bis ATM/EFM с двумя портами Fast Ethernet SAM1316-22 Кабель Zyxel T50 Telco 50, 3м | шт | 11 | 153117 |  |  |  |  | 1684287
15 | ГАУ "ЦЭТ РТ при КМ РТ" | Шкаф ТМ в составе: Корпус металлический (800х650х250) ЩМП-4-0 36 УХЛ3 - 1 шт; Управляющий контроллер Синком IP/DIN -1 шт; Коммуникационный контроллер Синком-IP/DIN - 7 шт; Сервер последовательных устройств Moxa Nport-5232I - 4шт; Блок питания DR 30-24- 4 шт; Коммутатор Moxa EDS-316 - 1шт; ИБП APC CS BK 500-RS 1 шт; Модем Zyxel Р-793Н м2 - 1 шт; Патч-корд NMC-PC4UD55B-010-GY -13шт; Клеммный соединитель 280-101- 40шт; Автоматический выключатель ВА 47-29 2Р 10А - 1шт; Розетка РАр10-3-ОП - 1шт; Модуль телесигналов ТС430 - 2шт | шт | 11 | 143730.2 |  |  |  | 1581032.2 | 1581032.2
16 |  | 1-портовый преобразователь USB в RS-232/422/485 Moxa UPort 1150 | шт | 11 | 5400 |  |  |  |  | 59400
17 | прайс-лист ООО "НТП Интерфейс" | Модуль телесигналов ТС430 | шт | 11 | 7734 |  |  |  |  | 85074
18 |  | Сервер последовательных устройств Moxa Nport-5232I | шт | 33 | 15065.57 |  |  |  |  | 497163.81
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 6499246.16
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Транспортно-заготовительные расходы ПЗ=8% (ОЗП=8%; ЭМ=8%; МАТ=8%) (Поз. 7-14, 16-18, 15)) | [9 empty] | 7019185.86
Итоги по разделу 2 Оборудование в текущих ценах :
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 5311671.08
Итого Оборудование | [9 empty] | 1707514.78
Итого | [9 empty] | 7019185.86
В том числе:
Оборудование | [9 empty] | 1707514.78
Итого по разделу 2 Оборудование в текущих ценах | [9 empty] | 7019185.86
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 6741248.38 | 35372.78 | 4551.88 | 125.69 |  | 3999.5
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 8058002.27 | 553791.41 | 6145.04 | 169.68 |  | 62634.6
Накладные расходы | [9 empty] | 499118.94
Сметная прибыль | [9 empty] | 221584.44
Итоги по смете:
Итоги по разделу 1 Монтаж оборудования в ценах 2001г :
Электромонтажные работы на других объектах:
Итого Поз. 1 МДС 81-35.2004,приложение №1,табл.3,№ 2,к=1,35 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35 | [9 empty] | 894.8 | 327 | 535.79 | 38.91 |  | 35.19
Итого Поз. 2-6 перевод цены в 2017. Письмо Минстроя РФ № 41695-ХМ/09 от 09.12.2016 ОЗП=11,67; МАТ=2,37; ТЗ=11,67; МДС 81-35.2004,приложение №1,табл.3,№ 2,к=1,35 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35 | [9 empty] | 1037921.61 | 553464.41 | 5609.25 | 130.77 |  | 62599.41
Итого | [9 empty] | 1038816.41 | 553791.41 | 6145.04 | 169.68 |  | 62634.6
Накладные расходы 106%*0,85 ФОТ (от 553 961,09) | [9 empty] | 499118.94
Сметная прибыль 50%*0,8 ФОТ (от 553 961,09) | [9 empty] | 221584.44
Итого c накладными и см. прибылью | [9 empty] | 1759519.79 |  |  |  |  | 62634.6
Итого | [9 empty] | 1759519.79 |  |  |  |  | 62634.6
Итого по разделу 1 Монтаж оборудования в ценах 2001г | [9 empty] | 1759519.79 |  |  |  |  | 62634.6
Итоги по разделу 2 Оборудование в текущих ценах :
Итоги по Монтажным работам
Материалы для монтажных работ:
Итого Поз. 7-14, 16-18 | [9 empty] | 4918213.96
Всего с учетом "Транспортно-заготовительные расходы ПЗ=8% (ОЗП=8%; ЭМ=8%; МАТ=8%)" | [9 empty] | 5311671.08
Всего с учетом "МДС 81-35.2004,приложение №1,табл.3,№ 2,к=1,35 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35" | [9 empty] | 5311671.08
Итого | [9 empty] | 5311671.08
Итоги по Оборудованию
Оборудование:
Итого Поз. 15 | [9 empty] | 1581032.2
Всего с учетом "Транспортно-заготовительные расходы ПЗ=8% (ОЗП=8%; ЭМ=8%; МАТ=8%)" | [9 empty] | 1707514.78
Всего с учетом "МДС 81-35.2004,приложение №1,табл.3,№ 2,к=1,35 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35" | [9 empty] | 1707514.78
Итого | [9 empty] | 1707514.78
Итого | [9 empty] | 7019185.86
Итого по разделу 2 Оборудование в текущих ценах | [9 empty] | 7019185.86
Итого | [9 empty] | 8778705.65 |  |  |  |  | 62634.6
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 478879.96
Машины и механизмы | [9 empty] | 6145.04
ФОТ | [9 empty] | 553961.09
Оборудование | [9 empty] | 1707514.78
Накладные расходы | [9 empty] | 499118.94
Сметная прибыль | [9 empty] | 221584.44
НДС 18% | [9 empty] | 1580167.02
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 10358872.67 |  |  |  |  | 62634.6
Выполнил: ___________________________Хамидуллина Г.Р.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)