## перечень мероприятий
Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащих включению в программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2020-2022 годы для территориальных сетевых организаций (ООО "КАМАЗ-Энерго"), и сроки их проведения
№ | Название энергосберегающего мероприятия | Годы реализации | Затраты на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Источник финансирования | Ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятий (тыс.руб.) | Ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятий (МВтчас) | Ожидаемые сроки окупаемости в годах
1. | Разработка и реализация программы снижения удельного технологического расхода электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям: | 2020-2022 | 201683.197 |  | 1008.4593 | 395.766
1.1 | Реконструкция ячеек КРУ ГПП-16. | 2020 | 50000 | инвест.прогр.2017-2019 | - | - | -
1.2 | Реконструкция ОРУ 110 кВ и защиты трансформаторов на ГПП-1, ГПП-2 | 2020-2022 | 75591.197 | инвест.прогр.2020-2024 | - | - | -
1.3 | Модернизация системы телемеханики на ГПП 110/10 кВ | 2020-2021 | 70000 | инвест.прогр.2020-2024 | - | - | -
1.4 | Капитальный ремонт Т-2, с заменой неработающего РПН на новый. Для регулирования напряжения на секциях шин 10 кВ ГПП-12 | 2020 | 6017 | Собственные средства предприятия | - | - | -
1.5 | Проверка приборов измерительного комплекса в соответствии с утвержденным графиком, выявления и ликвидация несанционированных подключений и бездоговорного потребления. | 2020-2022 | 75 | Собственные средства предприятия | 76.4436 | 30 | 0.98112
1.6 | Отключение вентиляторов охладителей трансформаторов,установленных на ГПП 110/10кВ в зимний период | 2020-2022 | - | - | 171.7229 | 67.392 | -
1.7 | Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ | Постоянно | - | - | - |  | -
1.8 | Отключения в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя трансформаторами | Постоянно | - | - | 87.9866 | 34.53 | -
2. | Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности электросетевых организаций, приборами учета электрической энергии. | 2020-2022 | - | 100 % оснащение | - | - | -
3. | Разработка и реализация мероприятий по оптимизации электропотребления организации: | 2020-2022 | 1710 |  | 28143.941 | 9100.915
3.1 | Реконструкция сетей освещения в производственных помещениях. | 2020 | 1500 | Собственные средства предприятия | 185.5458 | 60 | 8.0843
3.2 | Оптимизация режима работы производственных цехов, исключение работы в выходные и праздничные дни | 2020-2022 | - | - | 9309.9461 | 3010.56 | -
3.3 | Замена ламп на освещение АБК на энергоэффективные. | 2020 | 200 | Собственные средства предприятия | 27.4193 | 8.8666 | 7.2941
3.4 | Установка датчиков движения, фотореле в АБК. | 2021 | 10 | Собственные средства предприятия | 1.138 | 0.368 | 8.7872
4. | Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объёме используемых осветительных устройств | 2020-2022 | - | - | - | - | -
Примечание: экономический эффект по п.п. 1.1,1.2,1.4 носят условный характер,заключающийся в предотвращении возможности возникновения
аварийных ситуаций на ГПП, последствием которых может быть выход из строя дорогостоящего оборудования и возникновение убытков
в денежном выражении в подразделениях ПАО "КАМАЗ" и сторонних организациях. Результат проекта по п.1.3 - оптимизация режимов работы
энергооборудования; повышение эффективности диспетчерско-технологического управления.